Объявление

о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

г.Алматы								            «20» марта 2023 года

1) Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с главой 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила);

2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

| Номер лота | Наименование (МНН) | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцы самозаполняющиеся с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 1,5 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | Шприцы самозаполняющиеся с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам сухой лиофилизированный гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы min 0,5-max2,0 мл. Использование самплеров с сухим гепарином минимизирует риск образования сгустков, искажения значений электролитов и разведения пробы. | упаковка | 20 | 87 781,00 | 1 755 620,00 |
| 2 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 6 | 271 293,00 | 1 627 758,00 |
| 3 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 6 | 271 293,00 | 1 627 758,00 |
| 4 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 6 | 271 293,00 | 1 627 758,00 |
| 5 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 6 | 271 293,00 | 1 627 758,00 |
| 6 | Очистной раствор 175 мл. для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 25 | 130 009,00 | 3 250 225,00 |
| 7 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 36 | 130 009,00 | 4 680 324,00 |
| 8 | Калибровочный раствор 2-200 мл.для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 27 | 130 009,00 | 3 510 243,00 |
| 9 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 3 | 102 575,00 | 307 725,00 |
| 10 | Мембраны для: референтного электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 132 770,00 | 398 310,00 |
| 11 | Мембраны для рО2-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 595 056,00 | 1 785 168,00 |
| 12 | Мембраны для рCО2-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 595 056,00 | 1 785 168,00 |
| 13 | Мембраны для Ca-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 957 781,00 | 2 873 343,00 |
| 14 | Мембраны для Cl-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 957 781,00 | 2 873 343,00 |
| 15 | Мембраны для K-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 957 781,00 | 2 873 343,00 |
| 16 | Мембраны для Na-электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 3 | 957 781,00 | 2 873 343,00 |
| 17 | Мембраны для глюкозного электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 6 | 336 396,00 | 2 018 376,00 |
| 18 | Мембраны для лактатного электрода для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | 6 | 336 396,00 | 2 018 376,00 |
| 19 | Баллоны с калибровочными газами: 1 для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | 6 | 270 650,00 | 1 623 900,00 |
| 20 | Баллоны с калибровочными газами: 2 для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | 3 | 270 650,00 | 811 950,00 |
| 21 | Контейнер для отходов для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800 | штука | 10 | 15 939,00 | 159 390,00 |
| 22 | Годовой сервисный набор для ABL800 для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | набор | 1 | 1 092 500,00 | 1 092 500,00 |
| 23 | Гипохлорит-100мл. для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 3 | 89 004,25 | 267 012,75 |
| 24 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. для Анализатора газов крови ABL800 производства Radiometr | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упаковка | 50 | 65 882,60 | 3 294 130,00 |

3) сроки и условия поставки;

В течении 5 (пяти) календарных дней после получения заявки, условия поставки DDP г.Алматы, ул.Жубанова, 11.

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела гос. закупок, в срок до 11 часов 00 минут. «27» марта 2023 г.

5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела государственных закупок, 11 часов 30 минут. «27» марта 2023 г.