Объявление

о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

г.Алматы								      	       «06» февраля 2023 года

1) Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с главой 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила);

2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

| Номер лота | Наименование (МНН) | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассеты для оaпределения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400 шт.) | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак),400шт/уп. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | упаковка | 4 | 545 000,00 | 2 180 000,00 |
| 2 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400шт) | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти - IgG, анти-СЗ, анти-СЗб; полиспецифические), 400шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения реакции КумбсаКассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 200 тестов | упаковка | 5 | 571 397,00 | 2 856 985,00 |
| 3 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2 (A1+B) (2 x 3ml) | Стандартные эритроциты для прекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2x3 ml (A1+В), рассчитаны на 300 проб. 3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2x3мл. Набор из двух флаконов (один с А1- эритроцитами, второй - с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh- отрицательных (D-, С, Е) эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови | упаковка | 12 | 16 700,00 | 200 400,00 |
| 4 | Стандартные эритроциты Серджискрин 0,8% для скрининга антител Серджискрин | 0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3x10мл. Эритроциты в виде 0,8%-й суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы | упаковка | 20 | 27 400,00 | 548 000,00 |
| 5 | Раствор слабой ионной силы Biiss (3х10мл) | ORTHO BLISS представляет собой раствор низкой ионной силы, предназначенный для обеспечения оптимальной ионной силы для фиксации антител при использовании в системе Ortho BioVue. Каждый флакон содержит 0,03М раствор хлорида натрия, глицина, глюкозы, фосфата, нуклеозида и пурина, а также консерванты хлорамфеникол, триметоприм и сульфаметоксазол | упаковка | 7 | 19 100,00 | 133 700,00 |
| 6 | Кассеты с античловеческим глобулином (400шт) | Анти-IgG используется для прямой и непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и идентификацию антител, пробу на совместимость и аутоконтроль.Количество тестов на кассету:от 1 до 6.Колонки 1-6: Антитела к глобулину человека Анти-IgG (Кроличьи). В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400шт/уп. | упаковка | 1 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 7 | Сместительные чашки (Mixing Cup Array) (48шт) | Пластиковые чашки, для разведения эритроцитарной суспензии, упаковка 48*10 | упаковка | 5 | 36 210,00 | 181 050,00 |

3) сроки и условия поставки;

В течении 5 (пяти) календарных дней после получения заявки, условия поставки DDP г.Алматы, ул.Жубанова, 11.

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела гос. закупок, в срок до 16 часов 00 минут. «13» февраля 2023 г.

5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела государственных закупок, 16 часов 15 минут. «13» февраля 2023 г.