Приложение 4

к Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Форма

Объявление №1

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г.Алматы								              					                              «03» августа 2023 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы, г.Алматы, ул.Жубанова, 11  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с главой 3 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 (далее - Правила);

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

| №п/п | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика |  | Ед.изм. | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" состоит из: фильтра предварительной очистки, четыре фотокалитических фильтра из пористого стекла с установленными внутри источниками УФ-А излучения (315-400нм). Фильтр ФВКом-312-379-25-F9/K1/OC0/УЗ. Класс фильтра F9. Средняя эффективность не менее 95Em,%. Начальное аэродинамическое сопротивление, не менее 160 Па. Конечное аэродинамическое сопротивление, не более 450 Па. Номинальная производительность не менее 750 куб. м/час. Размеры фильтра 312/379/25 мм. В комплекте уплотнители в количестве 2 штук. Условия эксплуатации от -40 до 70 градусов Цельсия. При относительной влажности не более 90%. | шт | 1 | 81 910,00 | 81 910,00 |
| 2 | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" тип А, | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" тип А, состоит из: фильтра предварительной очистки, четыре фотокалитических фильтра из пористого стекла с установленными внутри источниками УФ-А излучения (315-400нм). Фильтр ФВКом-312-379-25-F9/K1/OC0/УЗ. Класс фильтра F9. Средняя эффективность не менее 95Em,%. Начальное аэродинамическое сопротивление, не менее 160 Па. Конечное аэродинамическое сопротивление, не более 450 Па. Номинальная производительность не менее 750 куб. м/час. Размеры фильтра 312/379/25 мм. В комплекте уплотнители в количестве 2 штук. Условия эксплуатации от -40 до 70 градусов Цельсия. При относительной влажности не более 90%. | шт | 1 | 81 910,00 | 81 910,00 |
| 3 | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" Тип Е | Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт VR400" Тип Е состоит из: фильтра предварительной очистки, четыре фотокалитических фильтра из пористого стекла с установленными внутри источниками УФ-А излучения (315-400нм), электростатический фильтр. Фильтр ФВКом-312-379-25-F9/K1/OC0/УЗ. Класс фильтра F9. Средняя эффективность не менее 95Em,%. Начальное аэродинамическое сопротивление, не менее 160 Па. Конечное аэродинамическое сопротивление, не более 450 Па. Номинальная производительность не менее 750 куб. м/час. Размеры фильтра 312/379/25 мм. В комплекте уплотнители в количестве 2 штук. Условия эксплуатации от -40 до 70 градусов Цельсия. При относительной влажности не более 90%. Электростатический фильтр Actinic BL PL-L36W/10/4P 1CT Philips. Цоколь 2G11. Цоколь-информация 4 штыря. Форма колбы 2хТ16. Срок полезной службы 2000hr, при 50%отказов ЕМ 2000hr. Цветовой код 210(leadfree 360 glass). Координата цветности Х 220-. Координата цветности Y 215-. Спад светового потока 2000 ч - 20%. Мощность лампы 36W. Напряжение лампы 106V. Ток в лампе 0,435А. Содержание ртути 2,0(nom), 2,1(max) mg. УФ-А излучение 100ч IEC 8,5W. Лицевые части цоколей напр.А 384,2 (max) mm. Длина вставки В 410 (max) mm. Общая длина С 416,6 (max) mm. Диаметр D 39 (max) mm. Диаметр D1 18 (max) mm. В упаковке - 1 штука. | шт | 3 | 484 705,00 | 1 454 115,00 |

Сроки и условия поставки;

В течении 5 (пяти) календарных дней после получения заявки, условия поставки DDP г.Алматы, ул.Жубанова, 11.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы, 1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела гос. закупок, в срок до 16 часов 00 минут «10»  августа 2023 г.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений;

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы,1 этаж, юридический отдел, кабинет отдела государственных закупок, 16 часов 10 минут «10»  августа 2023 г.