## Лист1
Приложение 1
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Ко-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Срок поставки и мсесто поставки товара
Набор для аппарата закрытой системы неинвазивной вентиляции легких «InfantFlowSiPAP»
2 | Юстировочный набор для системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | Набор юстировочный для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “InfantFlow SiPAP 465474 Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4" 1 465457 Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8" 1 467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1 672-024-SA Фильтр газовоздушной смеси 1 467352 Датчик кислородный 1 465476 Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16" 2 467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1 675-230 Обратный клапан 2 777244 Аккумуляторная батарея 1 467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1 11507 Глушитель в сборе 1 | набор | 10 | 538900 | 5389000 | по заявке Заказчика в течении 3-х календарных дней ул.Жубанова 11
| итого |  |  |  |  | 5389000
При покупке юстировочного набора и сервисное обслуживание проводим БЕСПЛАТНО следующие работы: Замена деталей и запасных частей, входящих в состав юстировочного набора: Калибровка кислородного датчика встроенной программной утилитой. Проверка работоспособности блендера (точность смешивания газовоздушной смеси). Проверка сенсорной панели. Чистка внутренних поверхностей аппарата. Замена воздушных фильтров на воздушном компрессоре (при наличии компрессора): фильтр всасывающий, фильтр влагоотделителя, фильтр поролоновый, фильтр угольный. Чистка радиатора компрессора. В течении года консультации инженера неограниченное количество раз, гарантийный срок на юстировочные наборы 12 мес. (если будут какие то проблемы с юстировочным набором все устраняется за наш счет.