## тендер имн
Приложение №1
№ п/п | Международное /торговое непатентованное название | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Баллоны с калибровочными газами: 1 (962-183) | Баллоны с калибровочными газами: 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" (962-183). Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | баллон | 2 | 173575 | 347150
2 | Баллоны с калибровочными газами: 2 (962-184) | Баллоны с калибровочными газами: 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" (962-184)Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | баллон | 2 | 173575 | 347150
3 | Калибровочные растворы: 1, по 200мл (944-128) | Калибровочные растворы: 1, по 200мл (944-128). Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 25 | 83320 | 2083000
4 | Калибровочный раствор 2-200 мл (944-129) | Калибровочный раствор 2-200 мл (944-129). Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 25 | 83320 | 2083000
5 | Растворы: промывочный-600мл. (944-132) | Растворы: промывочный-600мл. (944-132). Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл | 80 | 69641 | 5571280
6 | Капилляры 70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт) | Капилляры -70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт). Капилляры гепаринизированные с принадлежностями safeClinitubes-пластиковые (полиэтилен). Экологически безвредный пластик. Объем 100 мкл. Гепаринизированные капилляры (Гепарин Б; 70 МЛ/ме) для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. 70-100x1 Гибкие : Устраняют риск ранения сломавшимся капилляром; Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL700/800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHb | уп | 50 | 125250 | 6262500
7 | Контейнер для отходов (905-802) | Контейнер для отходов "Radiometer ABL800FLEX" (905-802). Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 10 | 9289 | 92890
8 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул (944-074) | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-074). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор | 4 | 180307 | 721228
9 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул (944-075) | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-075). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор | 4 | 180307 | 721228
10 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул (944-076) | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-076). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор | 4 | 180307 | 721228
11 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077) | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077)Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор | 4 | 180307 | 721228
12 | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) (906-020) №250 | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) "Radiometer ABL800FLEX" (906-020) №250. Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700. Защита от сгустков увеличивает работоспособность анализатора и сокращает расходы на техническое обслуживание | уп | 30 | 58300 | 1749000
13 | Мембраны для: глюкозного электрода (942-065)№4 | Мембраны для: глюкозного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-065)№5. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор | 3 | 215848 | 647544
14 | Мембраны для: лактатного электрода (942-066)№4 | Мембраны для: лактатного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-066) №5. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор | 3 | 215848 | 647544
15 | Мембраны для: Na-электрода (942-062)№4 | Мембраны для: Na-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-062)№5. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 627765 | 1255530
16 | Мембраны для: pCO2-электрода (942-063)№4 | Мембраны для: pCO2-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-063) №4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор | 2 | 381695 | 763390
17 | Мембраны для: pO2-электрода (942-064) №4 | Мембраны для: pO2-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-064) № 4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор | 2 | 381695 | 763390
18 | Мембраны для: K-электрода (942-059) №4 | Мембраны для: K-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-059) №4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор | 2 | 627765 | 1255530
19 | Мембраны для: Cl-электрода (942-061) №4 | Мембраны для: Cl-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-061) № 4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор | 2 | 627765 | 1255530
20 | Мембраны для: Ca-электрода (942-060) №4 | Мембраны для: Ca-электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-060)№ 4.Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор | 2 | 627765 | 1255530
21 | Очистной раствор 175 мл. (944-126) (175мл) | Очистной раствор 175 мл. "Radiometer ABL800FLEX" (944-126)(175мл). Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | уп | 10 | 83320 | 833200
22 | Прокладка входного отверстия (902-668) | Прокладка входного отверстия для "Radiometer ABL800FLEX" (902-668). Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 3 | 42360 | 127080
23 | Гипохлорит-100мл. (943-906) | Гипохлорит-100мл. (943-906). Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл | 1 | 60253 | 60253
24 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PIСO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 (956-529) | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PIСO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 для "Radiometer ABL800FLEX" (956-529) | кор | 1 | 110160 | 110160
25 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100 . В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц), сбалансированный по электролитам гепарин, нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы min 0,5-max 2,0 мл. Артериальные, без иглы, объем 2 мл. | кор | 15 | 57245 | 858675
26 | Термобумага для принтера в рулоне(8 штук) (984-070) | Термобумага для принтера в рулоне(8 штук) (984-070) . Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. 1 рулон -44 м. | кор | 13 | 50705 | 659165
27 | Годовой сервисный набор (905-671) | Годовой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX(905-671). Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | шт | 2 | 676770 | 1353540
28 | Магнит для передвижения проволоки в капиллярах (912-065) | Магнит для передвижения проволоки в капиллярах Radiometer ABL800FLEX (912-065). Магнит в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри капилляра | шт | 4 | 10450 | 41800
29 | Кофеина цитрат | Кофеина цитрат 60 мг/3мл (20мг/мл) №1 | фл | 1000 | 8500 | 8500000
30 | Аптечка матери и ребенка | Плотная картонная коробка. (Включает 12 наименований) 1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре 3. водный термометр (1 штука); 4. медицинский термометр (1 шт электронный); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. "слизеотсос для носовых путей (1 штука)" 7..крем детский (1 штука); 8 .мыло детское (1 штука); 9.антисептик для рук (1 штука); 10.. "оральные регидратационные соли - 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм 12. памятка по грудному вскармливанию | шт | 3700 | 1650 | 6105000
| итого |  |  |  |  | 47913743