Приложение 1

к Тендерной документации

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Количество | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмульсия для инфузий 300мл. Педиатрический трехкамерный контейнер, содержащий жиры, аминокислоты, электролиты и глюкозу для парентерального питания недоношенных новорожденных детей | "Педиатрический трехкамерный контейнер, содержащий жиры, аминокислоты, электролиты и глюкозу для парентерального питания недоношенных новорожденных детей, когда пероральное или энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано. Эмульсия для инфузий 300мл. Состав разработан в соответствии с требованиями современных клинических руководств по парентеральному питанию. 12,5% липидная эмульсия (60 мл) состоит на 80% из оливкового и на 20% соевого масел. 5,9% раствор с электролитами (160 мл) содержит 20 аминокислот. 50% раствор глюкозы (80 мл). Три составные части помещены в три изолированные секции трехкамерного многослойного пластикового (без ПХВ) контейнера, совместимого с липидами. Препарат готов для немедленного применения " | контейнер | 310 | по заявке заказчика, в течении 2023 года (не более 5 дней после получения заявки) | DDP 2020, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 2 | Аминокислотный раствор для парентерального питания для новорожденных 10%-100,0 | Аминокислотный раствор для парентерального питания для новорожденных 10%-100,0 | флакон | 1000 | по заявке заказчика, в течении 2023 года (не более 5 дней после получения заявки) | DDP 2020, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 3 | Стерелизующий реагент для низкотемпературного стерелизатора HMA 55 130 мл | "Средство для стерилизации 130 мл Пероксид водорода H2O2, находящийся во флаконе, используется в системе плазменной стерилизации медицинского оборудования широкого спектра линейки HMА для плазменного стерелизатора производства Human Meditek (Южная Корея). - Диаметр: не более 8 см - Высота: не более 12,1 см - Флакон емкостью не менее 130 мл содержащий пероксид водорода H2O2. - Флаконы с черной пластиковой крышкой. - Материал флакона пластик - Защитный колпак с нижней стороны флакона с высотой – не более 3,4 см, диаметром – не более 2 см. - ID номер флакона для плазменного стерилизатора серии HMA - Концентрация составляет не более 50%. - Срок годности составляет не менее 18 месяцев (при 2-8 градусов), не более 10 месяцев (при комнатной температуре), в аппарате не более 45 дней. " | флакон | 47 | по заявке заказчика, в течении 2023 года (не более 5 дней после получения заявки) | DDP 2020, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 4 | Кофеин цитрат | раствор для инъекций 60 мг/3мл (20 мг/мл) | флакон | 2300 | по заявке заказчика, в течении 2023 года (не более 5 дней после получения заявки) | DDP 2020, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |