## Тендер
Объявление о повторной проведении закупа товаров способом проведения тендера от 02 апреля 2020 года
Государственное коммунальное предприятие "Городской перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения УЗ г. Алматы (адрес: город Алматы, ул.Жубанова 11) объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
Приложение 1
№ лота | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Калибровочный раствор tHb по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" по 4амп | кор | 3 | 83200 | 249600
2 | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | баллон | 4 | 173200 | 692800
3 | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | баллон | 4 | 173200 | 692800
4 | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) 128 | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) 128 | фл | 26 | 83200 | 2163200
5 | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | фл | 22 | 83200 | 1830400
6 | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл | фл | 115 | 69500 | 7992500
7 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл "Radiometer ABL800FLEX" | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл "Radiometer ABL800FLEX" | шт | 10 | 8445 | 84450
8 | Раствор для автомотического контроля качества ,уровень 1 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 1 для "Radiometer ABL800FLEX" | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 1 для "Radiometer ABL800FLEX" | кор | 6 | 180100 | 1080600
9 | Раствор для автомотического контроля качества уровень 2 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 2 для "Radiometer ABL800FLEX" (944-075) | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 2 для "Radiometer ABL800FLEX" (944-075) | кор | 6 | 180100 | 1080600
10 | Раствор для автомотического контроля качества уровень 3 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 3 для "Radiometer ABL800FLEX" | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 3 для "Radiometer ABL800FLEX" | кор | 6 | 180100 | 1080600
11 | Раствор для автомотического контроля качества уровень 4 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 4 для "Radiometer ABL800FLEX" | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 4 для "Radiometer ABL800FLEX" | кор | 6 | 180100 | 1080600
12 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Мембраны для референтного электрода "Radiometer ABL800FLEX" №4 | кор | 2 | 72600 | 145200
13 | Мембраны для глюкозного электрода | мембраныдля глюкозного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраныдля глюкозного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | кор | 5 | 215500 | 1077500
14 | мембраны лактатного электрода | мембраны лактатного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны лактатного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | кор | 5 | 215500 | 1077500
15 | мембраны Na электрода | мембраны электрода Na для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны электрода Na для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | уп | 3 | 627400 | 1882200
16 | мембраны электрода pCO2 | мембраны электрода pCO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны электрода pCO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | уп | 3 | 381500 | 1144500
17 | мембраны электрода pO2 | мембраны электрода pO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны электрода pO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | уп | 3 | 381500 | 1144500
18 | мембраны электрода К | мембраны электрода К для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны электрода К для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | уп | 3 | 627400 | 1882200
19 | мембраны электрода Сl | мембраны электрода Сl для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | мембраны электрода Сl для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | уп | 3 | 627400 | 1882200
20 | мембраны электрода Са | мембраны электрода Са для "Radiometer ABL800FLEX"№4 | мембраны электрода Са для "Radiometer ABL800FLEX"№4 | уп | 3 | 627400 | 1882200
21 | Очистной раствор 175 мл | Очистной раствор 175 мл "Radiometer ABL800FLEX" (175мл) | Очистной раствор 175 мл "Radiometer ABL800FLEX" (175мл) | фл | 22 | 83200 | 1830400
22 | Пластиковая прокладка | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" | шт | 9 | 42100 | 378900
23 | Гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл | фл | 1 | 60000 | 60000
24 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PIСO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PIСO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 для "Radiometer ABL800FLEX" | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PIСO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 для "Radiometer ABL800FLEX" | уп | 1 | 110000 | 110000
25 | Термобумага в рулонах (8 штук) | Термобумага в рулонах (8 штук) "Radiometer ABL800FLEX" | Термобумага в рулонах (8 штук) "Radiometer ABL800FLEX" | кор | 15 | 50500 | 757500
26 | Трубка насоса для модулей электродов | Трубка насоса для модулей электродов для "Radiometer ABL800FLEX" | Трубка насоса для модулей электродов для "Radiometer ABL800FLEX" | уп | 4 | 37435 | 149740
27 | Трубка для слива | Трубка для слива, жёлтого цвета для "Radiometer ABL800FLEX" | Трубка для слива, жёлтого цвета для "Radiometer ABL800FLEX" | уп | 4 | 34235 | 136940
28 | Трубка насоса для растворов | Трубка насоса растворов для "Radiometer ABL800FLEX" | Трубка насоса растворов для "Radiometer ABL800FLEX" | уп | 2 | 37435 | 74870
29 | мембрана клапана | мембрана клапана Radiometer ABL800FLEX | мембрана клапана Radiometer ABL800FLEX | шт | 1 | 6995 | 6995
30 | мембрана для клапана | мембрана для клапана Radiometer ABL800FLEX | мембрана для клапана Radiometer ABL800FLEX | шт | 1 | 29800 | 29800
31 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX | Годовой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX | шт | 2 | 676400 | 1352800
| Итого | [5 empty] | 35034095
2) Сроки и условия поставки: Поставка товара должна осуществляться в течении года по предварительной заявке Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки по адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ УЗ г. Алматы.
3) Порядок и источник передачи тендерной документации: Тендерную документацию можно получить в срок до 17-00 часов 20 апреля 2020 года включительно по адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» 1 этаж, бухгалтерия, время с 08-00 до 17-00 часов
4) Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок:г. Алматы, ул.Жубанова 11, бухгалтерия, в срок до "21" апреля 2020 года 09 часов 00 минут включительно.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: 11 часов 00 минут "21" апреля 2020 года по следующему адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, 1 этаж, бухгалтерия.
Сумма выделенная на закуп способом тендера на 2020 год: 35 034 095 тенге 00 тиын
Комиссия в составе:
Рахимова С.Б. (зам.директора) – председатель комиссии____
Ахметова Д.Ш. - (гл.акушерка) – заместитель председателя______
Убулова Г.Т.(главный бухгалтер) – член комиссии______
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии___
Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии_____
Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии______
Секретать тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. –государственных закупок