## Тендер
Объявление о повторной проведении закупа товаров способом проведения тендера от 15 мая 2020 года
Государственное коммунальное предприятие "Городской перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения УЗ г. Алматы (адрес: город Алматы, ул.Жубанова 11) объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
Приложение 1
№ лота | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Дозировочная система для MediMixmini® 4-канальная | Дозировочная система для MediMixmini® 4-канальная | Педиатрическая дозировочная система. Изделие состоит из следующих частей и материалов:4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц соединительные трубочки, размеры 3,0 x 0,55 70cm; разноцветных зажима .Люэровское замковое соединения типа штекер,защитный колпачок.Коннектор из 4-ходов в один 50 ml одноразовый шприц. 18 мл. Вся продукция является без фталатов, смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х - ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления т. е.: дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе. Точнейшая миллилитровая дозировка, легкое пользование. Вмонтированный обратный клапан не позволяет подниматься растворам обратно и смешиваться. Вентилируемые зубцы со стерильной фильтрацией воздуха и с гидрофобным фильтром против микро частиц. Вентилируемыми зубцами прокалываются растворные сосуды –контейнеры и при помощи шприца ручным или автоматическим способом набираютсянужные количества растворов. К люэровскому соединению набора, к шприцу, присоединяется мешок для приготовления инфузионной смеси. Для введения особо маленьких объемов как Ка. Один канал с люэровским соединением типа гнездо, которого соединяется со шприцом дозировочной системы. Люэровское соединение типа штекер соединяется с инфузионным мешком. В оставшийся свободный канал вводятся маленькие количества растворов. | шт | 400 | 21725 | 8690000
2 | Коннектор тип “T” | Коннектортип “T” | Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов МедиМикс мини и МедиМикс плюс. Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатных смягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. | шт | 400 | 3374 | 1349600
3 | Светозащищенная система для перелива с обратными клапанами | Светозащищенная система для перелива с обратными клапанами | Светостойкая соединительная линия между мешком и шприцевым насосом с автоматическим дозировочным клапаном. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэровское замковое соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан . Светостойкая соединительная трубочка размером не менее 3,0 x 0,55. 3ажим. 3ащитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вся продукция должна являться без фталатов, смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Изделие предназначено для соединениия инфузионного мешка со шприцом шприцевого насоса. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднимание раствора обратно. Люэровские соединения с защитными колпачками. Люэровское соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо | шт | 1350 | 7098 | 9582300
4 | Инфузионные мешки с 3 трубками с Люэр Лок соединением по середине светозащи-щенные (желтые) | Инфузионные мешки с 3 трубками с Люэр Лок соединением по середине светозащи-щенные (желтые) | Мешок изготовлен из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которой позволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается и инфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка. Мешок стерилизован Гамма лучами; зажим. По индивидуальному запросу возможна поставка перманентного зажима для герметизации соединительной части люэровскогозамка.(без экстра доплаты). Мешок оснащен с отверстиями -соединительными трубочками: 1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо. (в середине) Светоустойчивая трубочка в изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкого полюретана, а внутренние стеночки из полиэтилена, практически неабсорбируют инфузионных растворов. 2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа карандаш на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и т. о. капельница плотно соединяется с мешком. 3) и с инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен от поломки и стабильный выдерживающей до 100 манипуляций. Инфузионные мешки удобно использовать со всеми капельницами для гравитационных насосов. | шт | 550 | 3958 | 2176900
5 | 3-ходовой Коннектор с фильтром | 3-ходовой Коннектор с фильтром | Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытойсистеме. (особенно удобно применять при необходимости введения несколькихразных светочувствительных медикаментов). Имеет три светостойких каналажелтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избеганияперемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны.Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровскихсоединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью кхимическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутится.Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные,на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионныхрастворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром.Микро IV. Фильтр 0,2μm (+) с патентированной „Supormembrana®” противмикрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию кэндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключаетпопадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимыхинъекционных материалов фильтр закупориться). Через 0,2μm (+) фильтрвозможна дача антибиотиков.Все 3 каналa соединены в один ход 2 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе. | шт | 2200 | 11078 | 24371600
6 | Светозащищенный проводник для липидов с 1,2 мкм фильтром | Светозащищенный проводник для липидов с 1,2 мкм фильтром | Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светоустойчивая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полюретана желтогоцвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночкахтрубочки. Микро IV.фильтр 1,2μm. Фильтр с и мембраной “Supormembrana®” противмикрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans.Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха вкровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем растоянии отпациента. Люэровские замковые соединения изготовленны из устойчивого к химическихвеществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайкалюэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и вособенности избежать дополнительных нагрузок невыношенным младенцам(Имеется в исполнениях с фильтром меньшего размера для введениялекарственных веществ. Линию удобносоединять с многоходовыми коннекторами в закрытой системе. | шт | 2200 | 4668 | 10269600
| Итого | [5 empty] | 56440000
2) Сроки и условия поставки: Поставка товара должна осуществляться в течении года по предварительной заявке Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки по адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ УЗ г. Алматы.
3) Порядок и источник передачи тендерной документации: Тендерную документацию можно получить в срок до 17-00 часов 03 июня 2020 года включительно по адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» 1 этаж, бухгалтерия, время с 08-00 до 17-00 часов
4) Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок:г. Алматы, ул.Жубанова 11, бухгалтерия, в срок до "04" июня 2020 года 09 часов 00 минут включительно.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: 11 часов 00 минут "04" июня 2020 года по следующему адресу: г. Алматы, ул.Жубанова 11, 1 этаж, бухгалтерия.
Сумма выделенная на закуп способом тендера на 2020 год: 56 440 000 тенге 00 тиын
Комиссия в составе:
Рахимова С.Б. (зам.директора) – председатель комиссии____
Ахметова Д.Ш. - (гл.акушерка) – заместитель председателя______
Убулова Г.Т.(главный бухгалтер) – член комиссии______
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии___
Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии_____
Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии______
Секретать тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. –государственных закупок