| Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны |  | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы |
| --- | --- | --- |

г.Алматы	         «18» июля 2024 года

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

Заказчик и организатор закупа: КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ города Алматы, город Алматы, улица Жубанова 11

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских   изделий   без   указания   торговой   марки   и   производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию указаны в приложении 1 к настоящему объявлению.

Сроки и условия поставки: в течении трпех дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка    осуществляется    на    условиях    DDP    ИНКОТЕРМС    2020.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, улица Жубанова 11, 1-этаж, администрация, отдел государственных закупок до 14:00 по времени Астаны 25 июля 2024 года.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: 25 июля 2024 года в 15:00 по времени Астаны.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша

Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы-жеке төзімсіздік жағдайында), Сауда маркасы мен өндірушіні көрсетпей медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или)

медицинскому изделию

| № | Наименование закупаемых товаров | Описание и техническая спецификация закупаемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфузионные мешки Светоустойчивый инфузионный мешок желтого цвета с Люэр Лок, инъекционным портом для дополнительных инъекций 250 мл является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix | Изделие изготовлено из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которой позволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается и инфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка. Мешок стерилизован Гамма лучами. Мешок оснащен отверстиями - соединительными трубочками: 1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо (в середине) Светоустойчивая трубка изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкого полиуретана, а внутренние стенки из полиэтилена, практически не абсорбируют инфузионные растворы. 2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа «карандаш» на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и таким образом капельница плотно соединяется с мешком. 3) инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен от поломки и стабильно выдерживающей до 100 манипуляций. Инфузионные мешки удобно использовать со всеми капельницами для гравитационных насосов | штука | 100 | 4 259,00 | 425 900,00 |
| 2 | Трехканальная система с эндотоксинным фильтром, объем 0,9 мл. | Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, внутривенных инфузионных растворов. Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет три светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2μm (+) с патентированной „Supormembrana®” против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупориться). Через 0,2μm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Все 3 каналa соединены в один ход 2-мя мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе. | штука | 100 | 10 821,00 | 1 082 100,00 |
| 3 | Светоустойчивая соединительная линия, объем 7,2 мл | Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, инфузионных растворов. Изделие предназначено для соединения (крепления) инфузионного мешком и шприцевого насоса с автоматическим дозировочным клапаном. Линия используется в течение 72 часов без размыкания, при соблюдении санитарных мер обработки соединительных клапанов. Изделие состоит из следующих частей̆ и материалов: Люэр Лок соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан. Светоустойчивая соединительная трубка размером не менее 3,0 x 0,55, зажим, защитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэр Лок соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднимание раствора обратно. Люэр Лок соединения с защитными колпачками. Люэр Лок соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо. Вся продукция без фталатов, смягчителей DEHP и латекса. Упаковка без латекса и ПВХ. | штука | 100 | 6 475,00 | 647 500,00 |
| 4 | Ректальный датчик (многоразовый), Ректальный датчик (одноразовый, 10 шт в упаковке) | для Аппарата гипо/гипертермический для охлаждения и согревания новорожденных "TecothermNeo" производства TEC COM GmbH Gesellschaft fur Technik, Technologie und Vermarktung, прежназначен для измерения рекитальной температуры тела пациента, длина кабеля 3,0 м, диаметр дачтчика 3,0 мм, диапащон ищмерения температуры 0-60 °C, точность измерения ± 0,2 °C, точность измерения в диапазоне t ±0,1 °C РК-МТ-5№018329 TEC COM GmbH Gesellschaft fur Technik, Technologie und Vermarktung/Германия | штука | 1 | 306 884,00 | 306 884,00 |

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қаласы, Жубанов к-сі, 11, дәріхана қоймасы

Жеткізу мерзімі мен шарттары: тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап үш күн ішінде. Жеткізу DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарымен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін жабық күйде тек бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысын, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе

әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұратудың және Қағидаларға сәйкес нысан бойынша үлгілік сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартының талаптары сақталып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

Место поставки товаров: город Алматы, улица Жубанова, 11,  аптечный склад

Сроки и условия поставки: в течении трех дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа