Объявление о проведении закупа товаров способом тендера от 06 апреля 2022 года

ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жубанова 11, объявляет о проведении закупа способом тендера соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Требуемый срок поставки: по заявке Заказчика, в течении 2022 года не более пяти календарных дней после получения заявки от Заказчика,  поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020  (г. Алматы, ул. Жубанова 11, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы;

Пакет тендерной документации можно получить по адресу г. Алматы, ул. Жубанова 11, кабинет юридического отдела, время с 08.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья  (выходных и праздничных дней) или по электронной почте по адресу perinatal.almaty@mail.ru и/или на сайте:  http://almaty-perinatal.kz/

Тендерные заявки на участие в тендере запечатанном виде предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, юридический отдела.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов "20" апреля 2022 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11:00 часов "20" апреля 2022 года по следующему адресу г.Алматы, ул. Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, юридический отдела.

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка для матери и ребенка | Аптечка для матери и ребенка | 1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре; 3. водный термометр (1 штука); 4. медицинский электронный термометр (1 штука); 5. стерильный бинт 5*10см(1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные стерильные соли - 2 упаковки; 11.стерильная вата, 200 грамм. | шт | 6000 | 2 900,00 | 17 400 000, 00 |
| На Биохимический анализатор DIRUI -240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реагент для определения С-реактивного белка | Реагент для определения С-реактивного белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Используют латексную частицу, которая сенсибилизируется антителом против С-реактивного белка человека. Латексные частицы сталкиваются с С-реактивным белком в образце жидкости и образуют нерастворимый комплекс антиген-антитело и определенную мутность. Уровень мутности отражает уровень C-реактивного белка в образце по сравнению с калибратором, обработанным аналогичным образом, поэтому можно рассчитать концентрацию C-реактивного белка в образце. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека Соответствующее количество. Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л; Фасовка 2х60 мл R2 2х15 мл Количество тестов в упаковке не менее 350. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. | наборы | 35 | 294 720, 00 | 10 315 200,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 27 715 200, 00 |

Состав комиссии:

Исаева Ж.Т.  (зам.директора) – председатель комиссии____

Убулова Г.Т. (главный бухгалтер)  – заместитель председателя______

Рахметдилдаеву Т.А.  (гл.акушерка)  – член комиссии______

Оразаева Ж.И  (провизор) – член комиссии___

Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии_____

Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____

Ибраева А.К. – (юрист) член комиссии______

Секретать тендерной комиссии: Саясат А.С. –государственных закупок