Объявление

Закупки  способом запроса ценовых предложений

03 сентября   2018 года

ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр» почтовый адрес: г. Алматы, ул. Жубанова 11 приглашает Вас принять участие в закупках лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (далее – Правила).

Требуемый объем закупаемых товаров подробная характеристика товаров  сумма выделенная для закупки  по каждому товару указана в приложении №1.

Место поставки товаров: г. Алматы, ул. Жубанова 11. ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр»

Срок поставки товаров –  2018 год,  по заявкам   заказчика

Место приема  документов: г.  Алматы, Жубанова 11. ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»  отдел государственных закупок.

Срок предоставления ценовых предложений:  до   10 сентября 2018 года до 10 часов

Вскрытие конвертов с ценовыми  предложениями:  10 сентября   2018 года в 10 часов

ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» отдел государственных закупок

Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде. (на конверте указывается   наименование и адрес заказчика или организатора  закупа,  наименование  проводимой закупки дата и время  вскрытия конверта, наименование, адрес, телефон потенциального поставщика)

Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным главой 4 «Правил»,  а так же  описание и объем фармацевтических услуг (техническая спецификация)

Поставщик, в случае признания его победителем, в течение   десяти календарных дней  должен представить заказчику документы подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п.113 главы 10  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммуноглобулических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармуслуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденных Постановлением Правительства РК от 30  октября 2009 года №1729 с изменениями от 29.12.2016 года

Приложение №1

| Наименование товара | характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коагулятор аргоноплазменный | Коагулятор аргоноплазменный VIO APC 2. | шт | 1 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Расходные материалы к аппарату Коагулятор аргоноплазменный VIO APC 2. | АРС-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем длина 35 мм с регулируемой иглой - 1шт Артикул 20132-054 Размеры и масса Размеры Ø 5 мм Длина 35 мм Базовые признаки Гибкость жёсткий Очистка и обработка Машинная очистка max 95 °C Стерилизация в автоклаве max 138 °C Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС IIb Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Другие указания по продукту Максимальное рабочее напряжение 4.3 kVp APC-держатель электродов с 2-мя кнопками с кабелем - 2шт Артикул 20132-200 Размеры и масса Длина кабеля с соединительным кабелем 3 м Очистка и обработка Машинная очистка max 95 °C Стерилизация в автоклавеmax 138 °C Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС IIb Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Другие указания по продукту Максимальное рабочее напряжение 5 kVp Баллон для аргона - 1шт артикул 20132-171 Базовые признаки Форма 5 литров, пустой Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Мембранный фильтр (в упаковке по 10 шт.) Артикул 20132-059 Базовые признаки Совместимость APC 2, APC 300 Очистка и обработка Стерильно упаковано EO Одноразовое изделие да Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС IIa Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 АРС-аппликатор, жёсткий с изолированным стержнем длина 100 мм с регулируемым электродом шпателем Артикул 20132-056 Размеры и масса Размеры Ø 5 мм Длина 100 мм Базовые признаки Гибкость жёсткий Очистка и обработка Машинная очистка max 95 °C Стерилизация в автоклаве max 138 °C Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС IIb Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Соеинительный шланг с редуктором и рукояткой - 1шт Артикул 20134-004 Базовые признаки Подключение с ручным соединением Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Классификация согласно 93/42 ЕЭС Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Мембранный фильтр (в упаковке по 10 шт.) Артикул 20132-059 Базовые признаки Совместимость APC 2, APC 300 Очистка и обработка Стерильно упаковано EO Одноразовое изделие да Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС IIa Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 Соединительный шланг с редуктором и рукояткой - 1шт Артикул 20134-004 Базовые признаки Подключение с ручным соединением Стандарты Классификация согласно 93/42 ЕЭС Класс защиты по EN 60 601-1 Тип согласно EN 60 601-1 | шт | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |

Сатып   алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен (Аэрозольдық генератор)

3 қыркүйек 2018 жыл

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 2018 ж. «10 қыркүйек» (ке) дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «10 қыркүйек», сағ.10 с

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Потенциалды жеткізуші басылған түрдегі тек бір данадан тұратын баға ұсынысын ұсынады (конвертте тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының аталуы және мекенжайы, өткізілетін сатып алу атауы, конвертті ашу мерзімі мен уақыты, потенциалды жеткізушінің аталуы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі).

Конверт денсаулық сақтау саласының уәкілетті органымен бекітілген үлгі бойынша баға ұсынысы, лицензиялау немесе рұқсат беру үдерісі арқылы рұқсат ету органдарымен жүргізілетін іс-әрекет пен қызметтерді жүзеге асыру мақсатында жеке және заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатнамадан, сондай-ақ, ұсынылатын тауарлардың «Ереженің» 4-тараудағы«фармацевттік қызметтің сипаттамасы мен көлемімен» (техникалық сипаттамасы) қойылатын талаптарға сәйкес екендігін растайтын құжаттардан тұруы тиіс.

Жеткізуші жеңімпаз атанған жағдайда, он күннің ішінде тапсырыс берушіге «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (2016.29.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен, 2017 жылғы 08 қарашадағы жағдай бойынша) 10 тарауы, 111 тармағына сәйкес біліктілік талабының сәйкестілігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет

Комиссия в составе:

- Шарипбаева М.К.( директора) – председатель комиссии________________

- Ахметова Д.Ш.. - (зам.директора по СД) – заместитель председателя.________

- Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Әблахат М.Қ.