Объявление

Закупки  способом запроса ценовых предложений

05 октября   2018 года

ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр» почтовый адрес: г. Алматы, ул. Жубанова 11 приглашает Вас принять участие в закупках лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (далее – Правила).

Требуемый объем закупаемых товаров подробная характеристика товаров  сумма выделенная для закупки  по каждому товару указана в приложении №1.

Место поставки товаров: г. Алматы, ул. Жубанова 11. ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр»

Срок поставки товаров –  2018 год,  по заявкам   заказчика

Место приема  документов: г.  Алматы, Жубанова 11. ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»  отдел государственных закупок.

Срок предоставления ценовых предложений:  до   12 октября 2018 года до 10 часов

Вскрытие конвертов с ценовыми  предложениями:  12 октября   2018 года в 10 часов

ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» отдел государственных закупок

Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде. (на конверте указывается   наименование и адрес заказчика или организатора  закупа,  наименование  проводимой закупки дата и время  вскрытия конверта, наименование, адрес, телефон потенциального поставщика)

Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным главой 4 «Правил»,  а так же  описание и объем фармацевтических услуг (техническая спецификация)

Поставщик, в случае признания его победителем, в течение   десяти календарных дней  должен представить заказчику документы подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п.113 главы 10  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммуноглобулических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармуслуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденных Постановлением Правительства РК от 30  октября 2009 года №1729 с изменениями от 29.12.2016 года

Приложение №1

| Наименование товара | характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол операционный | стол предназначен для проведения хирургических, акушерско-гинекологических, операций. | шт | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Опора подколенная | опоры для ног по Гоппелю (опора для ног, пара) предназначены для использования при проведении гинекологических и урологических операций и процедур на столах операционных. | шт | 1 | 830 000 | 830 000 |

Техническая спецификация

Стол операционный

Назначение:стол предназначен для проведения хирургических, акушерско-гинекологических, операций.

Особенности:для комфорта пациентов и проведения эффективной операции врачом, операционный стол имеет различные функции регулирования. Он безопасен, прочный дизайн предупреждает любые поломки механических частей во время операции.Поверхность стола: четырехсекционная, с разделенной ножной секцией. Головная и ножные секции съемные. Вертикальные перемещения стола выполняются гидравлической системой, с управлением от ножной педали. Гидравлическая система содержит высококачественное бескислотное синтетическое масло.Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью механического привода с управлением ручными рычагами.На корпусе рычагов закреплены указатели инструктирующие, каким образом производить перемещения стола. Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью. Поверхность стола рентген-прозрачная по всей длине и выполнена из бакелита. Чёткое позиционирование рентгенологической кассеты с любой стороны стола, встроенный тоннель для рентген-кассеты по всей длине столешницы. Резиновый матрац высотой 4 см имеет виниловое покрытие для простоты санитарной обработки. Все детали операционного стола легко доступны для чистки и дезинфекции. Боковые I-образные прямые рельсы для крепления принадлежностей выполнены из нержавеющей стали, размером: 30 мм. х 9 мм. имеют стандартную конфигурацию для использования торцевых адаптеров и навесного оборудования других производителей. По операционной стол перемещается на трёх антистатических роликах, один из которых ведущий. Блокировка всех роликов осуществляется педалью центрального тормоза.

Регулировки: - Регулировка высоты, гидравлическая регулировка вверх-вниз. - Наклон направо и налево. - Наклон вперед и назад. - Регулировка угла спинки. - Регулировка угла головной секции. - Регулировка наклона секции для ног. - Регулировка почечной позиции.

Технические характеристики: Габариты: 500 мм. (Ш) х 2000 мм. (Д) х 660 мм. ~ 920 мм. (В). Размеры столешницы: 500 мм. (Ш) х 2000 мм. (Д). Вертикальный ход панели стола: 260 мм. Поперечный наклон: ± 20˚. Угол поворота секции спины: от 0˚ до +80˚. Угол поворота секции ног: от -90˚ до +15˚. Угол поворота секции головы: от -90˚ до +15˚. Положение области почек: 135°. Ход почечного (поясничного) подъемника: 170 мм. Позиция Тренделенбурга: ±25°. Отведение ножных секций в горизонтальной плоскости: 90°. Вес стола: 250 кг. Ролики для перемещения стола: 3 шт. Толщина матраса: 40 мм.

Стандартный комплект поставки: Стол операционный: 1 шт. Опора руки стандартная: 2 шт. Рамка экрана анестезиологического: 1 шт. Опора стоп: 2 шт. Опора плечевая: 2 шт. Опора боковой поддержки талии: 2 шт. Судно дренажное с мусоросборником: 1 шт.

Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-400С. Влажность - 5-300С / ниже 80%, 31-400С / ниже 50%. Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.

Опора подколенная по Гоппелю

Опора подколенная

Область применения: хирургия.

Особенности:опоры для ног по Гоппелю (опора для ног, пара) предназначены для использования при проведении гинекологических и урологических операций и процедур на столах операционных.

Технические характеристики: Габариты: 170 × 350 × 140 мм. Материал: обшивка – кожа, наполнитель – полиуретан. Длина ножки для крепления: 460 мм, нержавеющая сталь Диаметр ножки для крепления: 16 мм

Стандартный комплект поставки: Опора подколенная по Гоппелю: 2 шт.

Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-400С. Влажность - 5-300С / ниже 80%, 31-400С / ниже 50%. Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.

Сатып   алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

05 қазан 2018 жыл

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 2018 ж. «12 қазан» (ға) дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «12 қазан», сағ.10 с

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Потенциалды жеткізуші басылған түрдегі тек бір данадан тұратын баға ұсынысын ұсынады (конвертте тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының аталуы

және мекенжайы, өткізілетін сатып алу атауы, конвертті ашу мерзімі мен уақыты, потенциалды жеткізушінің аталуы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі).

Конверт денсаулық сақтау саласының уәкілетті органымен бекітілген үлгі бойынша баға ұсынысы, лицензиялау немесе рұқсат беру үдерісі арқылы рұқсат ету органдарымен жүргізілетін іс-әрекет пен қызметтерді жүзеге асыру мақсатында жеке және заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатнамадан, сондай-ақ, ұсынылатын тауарлардың «Ереженің» 4-тараудағы«фармацевттік қызметтің сипаттамасы мен көлемімен» (техникалық сипаттамасы) қойылатын талаптарға сәйкес екендігін растайтын құжаттардан тұруы тиіс.

Жеткізуші жеңімпаз атанған жағдайда, он күннің ішінде тапсырыс берушіге «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (2016.29.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен, 2017 жылғы 08 қарашадағы жағдай бойынша) 10 тарауы, 111 тармағына сәйкес біліктілік талабының сәйкестілігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет

Комиссия в составе:

- Нугманова Г.Ф. (зам.директора по клинической части) – председатель комиссии______________

- Ахметова Д.Ш.. - (гл.акушерка) – заместитель председателя.________

- Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Сатыбалдиева М.А.