Объявление

Закупки  способом запроса ценовых предложений

(Изделий  медицинского назначения)

06 апреля   2018 года

ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр» почтовый адрес: г. Алматы, ул. Жубанова 11 приглашает Вас принять участие в закупках лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (далее – Правила).

Требуемый объем закупаемых товаров подробная характеристика товаров  сумма выделенная для закупки  по каждому товару указана в приложении №1.

Место поставки товаров: г. Алматы, ул. Жубанова 11. ГКП на ПХВ ««Городской перинатальный центр»

Срок поставки товаров –  2018 год,  по заявкам   заказчика

Место приема  документов: г.  Алматы, Жубанова 11. ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»  отдел государственных закупок.

Срок предоставления ценовых предложений:  до   13 апреля 2018 года до 10 часов

Вскрытие конвертов с ценовыми  предложениями:  13 апреля 2018 года в 10 часов

ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» отдел государственных закупок

Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде. (на конверте указывается   наименование и адрес заказчика или организатора  закупа,  наименование  проводимой закупки дата и время  вскрытия конверта, наименование, адрес, телефон потенциального поставщика)

Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным главой 4 «Правил»,  а так же  описание и объем фармацевтических услуг (техническая спецификация)

Поставщик, в случае признания его победителем, в течение   десяти календарных дней  должен представить заказчику документы подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п.113 главы 10  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммуноглобулических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармуслуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденных Постановлением Правительства РК от 30  октября 2009 года №1729 с изменениями от 29.12.2016 года

Приложение №1

| Наименование товара | характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ НРР М1911А 150*100*150 Z-книжка | шт | 300 | 470 | 141 000 |
| Гель для УЗИ по 5 л | по 5литров в канистрах | канистра | 50 | 3800 | 190 000 |
| Груша резиновая объем 30мл | стерильный,одноразовый | шт | 10 | 112 | 1 120 |
| Гемодиализный раствор Prismasol 2-5л производство Gambro Dasco S.p.A. Италия | Гемодиализный раствор Prismasol 2-5л производство Gambro Dasco S.p.A. Италия | пакет | 100 | 9100 | 910 000 |
| Жгут кровоостановливающий венозный полимерно-латексный с зажимным устройством регулирующим силу сжатия на застечке | Жгут кровоостановливающий венозный полимерно-латексный с зажимным устройством регулирующим силу сжатия на застечке | шт | 80 | 1350 | 108 000 |
| Зонд для энтерального питания №4 | стерильные,одноразового применения ,длина 40см | шт | 800 | 100 | 80 000 |
| Кассеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRADNX» в комплекте» | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterradNX. Уп.5 | уп | 10 | 210000 | 2 100 000 |
| Клинки прямые №0 для ларингоскопа | Клинки прямые №0 для ларингоскопа | шт | 5 | 1618 | 8 090 |
| Канюля внутривенная с катетером и клапаном №16 стерильный,одноразовый | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 16G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 10000 | 90 | 900 000 |
| Канюля внутривенная с катетером и клапаном №14 стерильный,одноразовый | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 14G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 250 | 90 | 22 500 |
| Канюля внутривенная с катетером и клапаном №24 стерильный,одноразовый | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 24G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 22000 | 90 | 1 980 000 |
| Канюля внутривенная с катетером и клапаном №18 стерильный,одноразовый | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 6000 | 90 | 540 000 |
| Катетер мочевой для новорожденных №4 | стерильный,одноразовый | шт | 500 | 90 | 45 000 |
| Катетер мочевой для новорожденных №6 | стерильный,одноразовый | шт | 200 | 90 | 18 000 |
| Контейнер для сбора макроты ,мочи 30мл | стерильный,одноразовый | шт | 800 | 52 | 41 600 |
| кружка эсмарха №2 | кружка эсмарха №2 одноразовый стерильный | шт | 205 | 450 | 92 250 |
| наконечники для клизм | одноразовый,стерильный | шт | 300 | 31 | 9 300 |
| Крафт бумага для 180 градусов (коричневый)107*107 | в рулоне 5 кг | кг | 300 | 684,8 | 205 440 |
| Кетгут простой ,условный номер №2(м6)-75см с иглой 45см | стерильный,одноразовый | шт | 300 | 790 | 237 000 |
| Кетгут №0(4)-75см с иглой 40-45мм | стерильный,одноразовый | шт | 300 | 570 | 171 000 |
| Кетгут №1(5)-75см с иглой 40-45мм | стерильный,одноразовый | шт | 500 | 740 | 370 000 |
| Кетгут 2/0(3,5)-75см с иглой 30мм | стерильный,одноразовый | шт | 50 | 570 | 28 500 |
| Кетгут 3/0 (3)-75см с иглой 25мм | стерильный,одноразовый | шт | 200 | 570 | 114 000 |
| Магистраль к аппарату Prismaterm SP 420 Gambro | Магистраль к аппарату Prismaterm SP 420 Gambro | шт | 10 | 1650 | 16 500 |
| Мешок дренажный (сливной) модель SP 418 производство Gambro Dasco S.p.A., Италия | Мешок дренажный (сливной) модель SP 418 производство Gambro Dasco S.p.A., Италия | шт | 5 | 5500 | 27 500 |
| Мини Спайк фильтр -канюля | одноразовые ,стерильные | шт | 5000 | 450 | 2 250 000 |
| Мини Спайк фильтр Микро-тип фильтр -канюля | одноразовые ,стерильные | шт | 500 | 450 | 225 000 |
| перчатки кольчужные хирургические №6,5;7,0;7,5;8,0 | перчатки кольчужные хирургические №6,5;7,0;7,5;8,0 | пар | 10 | 15000 | 150 000 |
| Перчатки не стерильные M | латексные, смотровые диагностические нестерильные опудренные | пар | 80000 | 32,1 | 2 268 000 |
| Раствор антикоагулянта "Призмоцитрате 10/2" (Prismocitrate 10/2) производство Gambro Dasco S.p.A., Италия, | Раствор антикоагулянта "Призмоцитрате 10/2" (Prismocitrate 10/2) производство Gambro Dasco S.p.A., Италия, | пакет | 200 | 11200 | 2 240 000 |
| салфетки спиртовые одноразовые | 65*30 стерильный одноразовый | шт | 200000 | 4,8 | 960 000 |
| Диспенсерная система | ведро диспенсер 3,9л | ведро | 20 | 3800 | 76 000 |
| Салфетки для диспенсерной системы из нетканного материала | Салфетки для диспенсерной системы из нетканного материала №245 | рулон | 1000 | 4600 | 4 600 000 |
| Системы для переливания крови | стерильный,одноразовый | шт | 1500 | 80,75 | 121 125 |
| Скальпель одноразовый №22,23 | скальпель с защитным колпачком из стали одноразовый стерильный№22,23 | шт | 3000 | 149,8 | 449 400 |
| Стерильные пробирки для взятия бакпосева с пластиковым стерженем | стерильные | шт | 1000 | 150 | 150 000 |
| Термометры цифровые электронные медицинские для определения температуры больного | Термометры цифровые электронные медицинские для определения температуры больного | шт | 350 | 732 | 256 200 |
| Устройство гемодиафильтрации "PRISMAFLEX" вариации HF 1400 SET производства Gambro Industries Франция | Устройство гемодиафильтрации "PRISMAFLEX" вариации HF 1400 SET производства Gambro Industries Франция | шт | 10 | 115700 | 1 157 000 |
| Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRADNX» в комплекте» 250ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторнымиполосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250ммх70м. Уп.№4. Письмо о совместимости от производителя самого аппарата | уп | 1 | 235000 | 235 000 |
| Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRADNX» в комплекте» 200ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторнымиполосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200ммх70м. Уп.№4. Письмо о совместимости от производителя самого аппарата. | уп | 1 | 212000 | 212 000 |
| Халат медицинский однор.нестер-ные | нестерильный,одноразовый | шт | 50 | 365,48 | 18 274 |
| Чулки эластические Тромбексин - 18 "Медивен" | шт. | пар | 50 | 4500 | 225 000 |
| Шапочка берет медицинская | одноразовая | шт | 13000 | 25 | 325 000 |
| Нить хирургическая шелк, длиной 75см,с иглой 40мм № 1(метрик 4) | стерильный,одноразовый | уп | 250 | 295 | 73 750 |
| Нить хирургическая шелк, длиной 75см,с иглой 40мм № 2(метрик 5) | стерильный,одноразовый | шт | 500 | 295 | 147 500 |
| Шпатель Эйра+ ложка Фолькмана | стерильный,одноразовый | шт | 2000 | 22,47 | 44 940 |
| Бумага рулонная ОР-69 ТЕ210мм*30м для Электрокардиографа "Cardimax FX-7402" | рулон | рулон | 30 | 800 | 24 000 |
| Экспресс -тест для определения антителу вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1/2/0(HIV 1/2/0) | стерильный,одноразовый | шт | 150 | 687,5 | 103 125 |
| Тест определение активированного парциального тромбопластинового времени АПТВ/АЧТВ,АВРи ЧТВ | Тест определение активированного парциального тромбопластинового времени АПТВ/АЧТВ,АВРи ЧТВ №100-200 | набор | 1 | 8450 | 8 450 |
| Пробирка микроцентрифужные (Эппендорфа) | Пробирка микроцентрифужные (Эппендорфа) 1,5мл,с дел.,п/п№500 | набор | 40 | 6000 | 240 000 |
| Гигрометр психрометрический ВИТ 2 | Гигрометр психрометрический ВИТ 2 | шт | 1 | 3000 | 3 000 |
| реактив Ларионова или сульфасалицилловая кислота 20% | реактив Ларионова или сульфасалицилловая кислота 20% | фл | 50 | 5000 | 250 000 |
| Азур-эозин по Романовскому 1л | Азур-эозин по Романовскому 1л | фл | 2 | 5000 | 10 000 |
| Эозин по Май-Грюнвальду1л | Эозин по Май-Грюнвальду1л | фл | 2 | 4000 | 8 000 |
| Камера Горяева 4 сеточная | Камера Горяева 4 сеточная | шт | 2 | 11000 | 22 000 |
| Стекло покровное 18*18мм№100 | Стекло покровное 18*18мм№100 | уп | 10 | 500 | 5 000 |
| Цилиндр мерный 50мл | Цилиндр мерный 50мл | шт | 5 | 1000 | 5 000 |
| Тест полоски для опр.скрытной крови в фекалях | Тест полоски для опр.скрытной крови в фекалях | уп | 2 | 16790 | 33 580 |
| Дозатор на 0-200мкл | Дозатор на 0-200мкл | шт | 2 | 40000 | 80 000 |
| Дозатор на 0-1000мкл | Дозатор на 0-1000мкл | шт | 2 | 40000 | 80 000 |
| фартук ламинированный 110см пл35-50,нестерильный | фартук ламинированный 110см пл35-50,нестерильный | шт | 5000 | 220 | 1 100 000 |
| Марля отбеленная мед-кая х/б отбеленная пл36 | Марля отбеленная мед-кая х/б отбеленная пл36 арт.6498 М | метр | 50000 | 62 | 3 100 000 |
| Вата мед-кая 250гр | по 250гр отбеленная | уп | 1000 | 300 | 300 000 |
| Клеенка подкладная резинотканная 90*1000м | подкладная резинотканная 90*1000м | метр | 600 | 800 | 480 000 |
| Защитные очки для глаз хирургам | пласстиковые одноразовые прозрачные | шт | 20 | 481 | 9 620 |
| Хизатоновый гемостатик 1г | Хизатоновый гемостатик 1г | фл | 12 | 13589 | 163 068 |
| Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | шт | 10 | 13589 | 135 890 |
| Фиксирующая повязка на мягкой основе 10*25см | Медипор ПАД | шт | 500 | 400 | 200 000 |
| Чашка Пэтри стеклянная | Чашка Пэтри стеклянная | шт | 10 | 813 | 8 130 |
| Тонометр прибор для определения Артериального Давления 27-35см | манометр,металлический стетоскоп,манжета с металлическим кольцом для руки окружностью 27-35см,нагнетатель (груша)клапан выпуска воздуха,сумка-чехол для хранения. | шт | 100 | 4000 | 400 000 |
| Одноразовые контейнеры для сбора общего анализа мочи объемом 100 мл | пласстиковые объемом 100 мл | шт | 45 000 | 100 | 4 500 000 |

Сатып   алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен (медициналық мақсаттағы

медициналық мақсаттағы бұйымдар)

06 сәуір  2018 жыл

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 2018 ж. «13 сәуір» (ге) дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «13 сәуір», сағ.10 с

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Потенциалды жеткізуші басылған түрдегі тек бір данадан тұратын баға ұсынысын ұсынады (конвертте тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының аталуы және мекенжайы, өткізілетін сатып алу атауы, конвертті ашу мерзімі мен уақыты, потенциалды жеткізушінің аталуы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі).

Конверт денсаулық сақтау саласының уәкілетті органымен бекітілген үлгі бойынша баға ұсынысы, лицензиялау немесе рұқсат беру үдерісі арқылы рұқсат ету органдарымен жүргізілетін іс-әрекет пен қызметтерді жүзеге асыру мақсатында жеке және заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатнамадан, сондай-ақ, ұсынылатын тауарлардың «Ереженің» 4-тараудағы«фармацевттік қызметтің сипаттамасы мен көлемімен» (техникалық сипаттамасы) қойылатын талаптарға сәйкес екендігін растайтын құжаттардан тұруы тиіс.

Жеткізуші жеңімпаз атанған жағдайда, он күннің ішінде тапсырыс берушіге «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (2016.29.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен, 2017 жылғы 08 қарашадағы жағдай бойынша) 10 тарауы, 111 тармағына сәйкес біліктілік талабының сәйкестілігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет

Комиссия в составе:

- Шарипбаева М.К.( директора) – председатель комиссии________________

- Ахметова Д.Ш.. - (зам.директора по СД) – заместитель председателя.________

- Бейсенбаева Т.М.(главный бухгалтер)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Ануарбеков А.А. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Сатыбалдиева М.А.