Объявление о проведении закупа товаров способом тендера от 12 мая 2022 года

ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Алматы,             ул. Жубанова 11, объявляет о проведении закупа способом тендера соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Требуемый срок поставки: по заявке Заказчика, в течении 2022 года не более пяти календарных дней после получения заявки от Заказчика,  поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020  (г. Алматы, ул. Жубанова 11, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы;

Пакет тендерной документации можно получить по адресу г. Алматы, ул. Жубанова 11, кабинет юридического отдела, время с 08.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья  (выходных и праздничных дней) или по электронной почте по адресу perinatal.almaty@mail.ru и/или на сайте:  http://almaty-perinatal.kz/

Тендерные заявки на участие в тендере запечатанном виде предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, юридический отдела.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 11.00 часов "01" июня 2022 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12:00 часов "01" июня 2022 года по следующему адресу г. Алматы,                         ул. Жубанова 11, ГКП «Городской перинатальный центр» на ПХВ  УЗ г. Алматы, юридический отдела.

Перечень закупаемых товаров

| № | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма, планируемая для закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочный раствор tHb по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" (944-021) по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX", применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 93 250,50 | 93 250,50 |
| 2 | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 246 046,50 | 492 093,00 |
| 3 | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 246 046,50 | 492 093,00 |
| 5 | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 24 | 118 192,80 | 2 836 627,20 |
| 6 | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 24 | 118 192,80 | 2 836 627,20 |
| 7 | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 150 | 89 250,00 | 13 387 500,00 |
| 8 | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | упаковка | 50 | 19 500,00 | 975 000,00 |
| 9 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл "Radiometer ABL800FLEX" | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 10 | 14 498,50 | 144 985,00 |
| 10 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1 | Раствор для автоматического контроля качества Auto check уровень 1 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 3 | 246 635,00 | 739 905,00 |
| 11 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 2 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 2 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 3 | 246 635,00 | 739 905,00 |
| 12 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 3 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 3 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 3 | 246 635,00 | 739 905,00 |
| 13 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 4 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 4 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 3 | 246 635,00 | 739 905,00 |
| 14 | Уловитель сгустков | Уловитель сгустков для капилляров"Radiometer ABL800FLEX" №500 | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упаковка | 50 | 62 114,57 | 3 105 728,50 |
| 15 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 120 776,25 | 120 776,25 |
| 16 | Мембраны для глюкозного электрода | Мембраныдля глюкозного электрода для "Radiometer ABL800FLEX"№4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 6 | 305 816,70 | 1 834 900,20 |
| 17 | Мембраны лактатного электрода | Мембраны лактатного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 6 | 305 816,70 | 1 834 900,20 |
| 18 | Мембраны Na электрода | Мембраны электрода Na для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870 712,50 | 2 612 137,50 |
| 19 | Мембраны электрода pCO2 | Мембраны электрода pCO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 540 965,25 | 1 622 895,75 |
| 20 | Мембраны электрода pO2 | Мембраны электрода pO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 540 965,25 | 1 622 895,75 |
| 21 | Мембраны электрода К | Мембраны электрода К для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870 712,50 | 2 612 137,50 |
| 22 | Мембраны электрода Сl | Мембраны электрода Сl для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870 712,50 | 2 612 137,50 |
| 23 | Мембраны электрода Са | Мембраны электрода Са для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870 712,50 | 2 612 137,50 |
| 24 | Очистной раствор 175 мл | Очистной раствор 175 мл "Radiometer ABL800FLEX" (175мл) | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 25 | 118 192,20 | 2 954 805,00 |
| 25 | Пластиковая прокладка | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" | штука | 1 | 48 200,00 | 48 200,00 |
| 26 | Гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 3 | 81 588,57 | 244 765,71 |
| 27 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. и размерами игл 23 G*16mm №100 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. и размерами игл 23 G*16mm №100 | Самозаполняющийся шприц для пункции артерии. Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. | штука | 200 | 1 412,40 | 282 480,00 |
| 28 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы №100 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | штука | 3 500 | 587,78 | 2 057 230,00 |
| 29 | Термобумага в рулонах (8 штук) | Термобумага в рулонах (8 штук) "Radiometer ABL800FLEX" | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | штука | 160 | 8 566,69 | 1 370 670,40 |
| 30 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | штука | 3 | 950 000,00 | 2 850 000,00 |
| 31 | Магнит для капилляров | Магнит для капилляров Radiometer ABL800FLEX | магнит для капилляров Radiometer ABL800FLEX | штука | 5 | 13 100,00 | 65 500,00 |
|  | Итого: в тенге |  |  |  |  |  | 54 682 093,66 |

Состав комиссии:

Исаева Ж.Т.  (зам.директора) – председатель комиссии____

Убулова Г.Т. (главный бухгалтер)  – заместитель председателя______

Рахметдилдаеву Т.А.  (гл.акушерка)  – член комиссии______

Оразаева Ж.И  (провизор) – член комиссии___

Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии_____

Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____

Ибраева А.К. – (юрист) член комиссии______

Секретать тендерной комиссии: Саясат А.С. –государственных закупок