## Приложение №1
Приложение №1
№ | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма, планируемая для закупки
1 | Калибровочный раствор tHb по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" (944-021) по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" (944-021) по 4амп | кор
1 | Калибровочный раствор tHb по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX" по 4амп | Калибровочный раствор tHb для "Radiometer ABL800FLEX", применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 93250.5 | 93250.5
2 | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 246046.5 | 492093
3 | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Балон с калибровочным газом 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 246046.5 | 492093
5 | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 1 (флакон 200мл) | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 24 | 118192.8 | 2836627.2
6 | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Калибровочный раствор 2 (флакон 200мл) | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 24 | 118192.8 | 2836627.2
7 | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 150 | 89250 | 13387500
8 | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | Капилляры гепаринизированные пластиковые с преднадлежностями ,объём 35мкл."safe CLINITUBES" | упаковка | 50 | 19500 | 975000
9 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл "Radiometer ABL800FLEX" | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 10 | 14498.5 | 144985
10 | Раствор для автоматического контроля качества , уровень 1 | Раствор для автоматического контроля качества Auto check уровень 1 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 3 | 246635 | 739905
11 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 2 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 2 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 3 | 246635 | 739905
12 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 3 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 3 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 3 | 246635 | 739905
13 | Раствор для автоматического контроля качества уровень 4 | Раствор для автомотического контроля качества Auto check уровень 4 для "Radiometer ABL800FLEX" | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 3 | 246635 | 739905
14 | Уловитель сгустков | Уловитель сгустков для капилляров"Radiometer ABL800FLEX" (906-020) №500 | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упаковка | 50 | 62114.57 | 3105728.5
15 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода "Radiometer ABL800FLEX" (942-058) №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 120776.25 | 120776.25
16 | Мембраны для глюкозного электрода | Мембраныдля глюкозного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" (942-065)№4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 6 | 305816.7 | 1834900.2
17 | Мембраны лактатного электрода | Мембраны лактатного электрода для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 6 | 305816.7 | 1834900.2
18 | Мембраны Na электрода | Мембраны электрода Na для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870712.5 | 2612137.5
19 | Мембраны электрода pCO2 | Мембраны электрода pCO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 540965.25 | 1622895.75
20 | Мембраны электрода pO2 | Мембраны электрода pO2 для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 540965.25 | 1622895.75
21 | Мембраны электрода К | Мембраны электрода К для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870712.5 | 2612137.5
22 | Мембраны электрода Сl | Мембраны электрода Сl для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870712.5 | 2612137.5
23 | Мембраны электрода Са | Мембраны электрода Са для "Radiometer ABL800FLEX" №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 870712.5 | 2612137.5
24 | Очистной раствор 175 мл | Очистной раствор 175 мл "Radiometer ABL800FLEX" (175мл) | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 25 | 118192.2 | 2954805
25 | Пластиковая прокладка | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" | Пластиковая прокладка входа для "Radiometer ABL800FLEX" (902-668) | штука | 1 | 48200 | 48200
26 | Гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 3 | 81588.57 | 244765.71
27 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. и размерами игл 23 G*16mm №100 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. и размерами игл 23 G*16mm №100 | Самозаполняющийся шприц для пункции артерии. Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. | штука | 200 | 1412.4 | 282480
28 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы №100 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | штука | 3500 | 587.78 | 2057230
29 | Термобумага в рулонах (8 штук) | Термобумага в рулонах (8 штук) "Radiometer ABL800FLEX" | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | штука | 160 | 8566.69 | 1370670.4
30 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | штука | 3 | 950000 | 2850000
31 | Магнит для капилляров | Магнит для капилляров Radiometer ABL800FLEX | магнит для капилляров Radiometer ABL800FLEX | штука | 5 | 13100 | 65500
| Итого: в тенге | [5 empty] | 54682093.66