Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера от 09 февраля 2022 года

ГКП на ПХВ  «Городской перинатальный центр» УЗ г. Алматы, расположенный по адресу Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жубанова 11, объявляет о проведении закупа способом тендера соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Требуемый срок поставки: по заявке Заказчика, в течении 2022 года не более пяти календарных дней после получения заявки от Заказчика,  поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020  (г. Алматы, ул. Жубанова 11, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы;

Пакет тендерной документации можно получить по адресу г. Алматы, ул. Жубанова 11, кабинет юридического отдела, время с 08.00 до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья  (выходных и праздничных дней) или по электронной почте по адресу perinatal.almaty@mail.ru и/или на сайте:  http://almaty-perinatal.kz/

Тендерные заявки на участие в тендере запечатанном виде предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Жубанова 11, ГКП на ПХВ  «Городской перинатальный центр» УЗ г. Алматы юридического отдела.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов "01" марта 2022 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11:00 часов "01" марта 2022 года по следующему адресуг.Алматы, ул. Жубанова 11, ГКП на ПХВ  «Городской перинатальный центр» УЗ г. Алматы юридического отдела.

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини Спайк фильтр -канюля | Мини Спайк фильтр -канюля | Мини Спайк фильтр -канюля одноразовые ,стерильные | шт | 10000 | 891,00 | 8 910 000,00 |
| 2 | Респираторы FFP2 | Респираторы FFP2 | Маска респиратор Микрон К-FFP2 пропитанная активированным углем.Склапоном выдоха для плотного прилегания к лицу | шт | 5000 | 2 550,00 | 12 750 000,00 |
| 3 | Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с влагосборником для назального CPAP, Длина 1,6м/0,3м,дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур анестезиологический для но ворожденных с влагосборником для назального CPAP, Длина 1,6м/0,3м,дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с влагосборником диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Влагосборник разборный с повортным клапаном, обеспечивающий герметичность в любом положении. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Каждая упаковка, состоящая из 15 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | шт | 1000 | 13 482,00 | 13 482 000,00 |
| 4 | Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с обогревом для назального CPAP, Длина 1,6м/0,8м,дополнительный шланг 0,8м код 4700000 | Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с обогревом для назального CPAP, Длина 1,6м/0,8м,дополнительный шланг 0,8м код 4700000 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Каждая упаковка, состоящая из 15 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | шт | 1500 | 16 970,00 | 25 455 000,00 |
| 5 | Дыхательный контур неонатальный в комплекте для аппарата Гамельтон | Дыхательный контур реанимационный 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппарата Гамильтон | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ . Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Каждая упаковка, состоящая из 20 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | шт | 800 | 22 800,00 | 18 240 000,00 |
| 6 | Самозаполняющая камера увлажнителя. Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Высота камеры 91,75±0,25 мм. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. | Самозаполняющая камера увлажнителя. Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Высота камеры 91,75±0,25 мм. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. | Самозаполняющая камера увлажнителя Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Высота камеры 91,75±0,25 мм. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. | шт | 2500 | 8 500,00 | 21 250 000,00 |
| 7 | Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr,28 G Премикат 1Fr | Набор для катетеризаций центральных вен №28 | Набор для катетеризаций центральных вен №28 стерильный,одноразовый | шт | 400 | 50 980,00 | 20 392 000,00 |
| 8 | Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G. | Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G. | Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G., стерильный,одноразовый | шт | 500 | 23 700,00 | 11 850 000,00 |
| 9 | Набор игл с интродьюсером д/спин.анестезий G27-88мм | Пенкан G-27*3 1/2"0,47*88 | Пенкан G-27*3 1/2"0,47*88 | шт | 6000 | 5 200,00 | 31 200 000,00 |
| 10 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии набор | набор | 1500 | 9 700,00 | 14 550 000,00 |
| 11 | Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см. | Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см. | Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см. стерильный,одноразовый | шт | 15000 | 720,00 | 10 800 000,00 |
| 12 | Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой) | Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой) | Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой) стерильный ,одноразовый | шт | 9000 | 725,00 | 6 525 000,00 |
| 13 | Шприцы 5,0 | Шприцы 5,0 | Шприцы 5,0 стерильный,одноразовый | шт | 150000 | 43,00 | 6 450 000,00 |
| 14 | Шприцы 10,0 | Шприцы 10,0 | Шприцы 10,0 стерильный,одноразовый | шт | 170000 | 69,00 | 11 730 000,00 |
| 15 | Шприцы 20,0 | Шприцы 20,0 | Шприцы 20,0 стерильный,одноразовый | шт | 120000 | 85,00 | 10 200 000,00 |
| 16 | Шприцы 2,0 | Шприцы 2,0 | Шприцы 2,0 стерильный,одноразовый | шт | 160000 | 40,00 | 6 400 000,00 |
| 17 | Шприцы 1,0 | Шприцы 1,0 | Шприцы 1,0 стерильный,одноразовый | шт | 10000 | 37,00 | 370 000,00 |
| 18 | Марля отбеленная мед-кая х/б отбеленная пл36 | Марля отбеленная мед-кая х/б отбеленная пл36 | Марля отбеленная мед-кая х/б отбеленная пл36 | метр | 45000 | 238,00 | 10 710 000,00 |
| 19 | Шовный материал | Викрил фиол. №0(3,5метрич.) 90см, иг.колющ. 40 мм .№1антибактер. | Викрил фиол. №0(3,5метрич.) 90см, иг.колющ. 40 мм .№1антибактер. стерильный,одноразовый | шт | 120 | 1 150,00 | 138 000,00 |
| 20 | Шовный материал | Викрил фиол. №0(3,5метрич.) 90см, иг.колющ. 48мм .№1антибактер. | стерильный,одноразовый | шт | 500 | 1 175,00 | 587 500,00 |
| 21 | Шовный материал | Викрил фиолет№1(метрич.4)90см, 45-48 мм №1антибактер. | стерильный,одноразовый | шт | 3000 | 1 340,00 | 4 020 000,00 |
| 22 | Шовный материал | Викрил фиолет№1(метрич.4)90см, 40 мм №1антибактер. | стерильный,одноразовый | шт | 1300 | 1 150,00 | 1 495 000,00 |
| 23 | Шовный материал | Викрил фиолет№2(метрич.5)90см, иг.колющ.48-50 мм №1антибактер. | стерильный,одноразовый | шт | 10000 | 1 340,00 | 13 400 000,00 |
| 24 | Шовный материал | Викрил фиолет№2/0(метрич.3)90см, иг.колющ.40 мм №1антибактер. | стерильный,одноразовый | шт | 500 | 1 300,00 | 650 000,00 |
| 25 | Шовный материал | Викрил№1(4)-100см с иглой 80мм | стерильный, одноразовый | шт | 500 | 1 926,00 | 963 000,00 |
| 26 | Шовный материал | Викрил фиол. №3/0(2метрич.)75см, иг.колющ. 36 мм .№1антибактер. | стерильный, одноразовый | шт | 300 | 1 135,00 | 340 500,00 |
| 27 | Комплект для кесарево сечения однораз.стерильныйиз нетканнего материала | простыня операционная 250+160см,с отверсием карманом ,отводом и инцизной пленкой -1шт,простыня большая операционная 190*160см,чехол на инструментальный стол 145*80см,пленка 80*80см-2шт) | простыня операционная 250+160см,с отверсием карманом ,отводом и инцизной пленкой -1шт,простыня большая операционная 190*160см,чехол на инструментальный стол 145*80см,пленка 80*80см-2шт) | шт | 5000 | 6 100,00 | 30 500 000,00 |
| 28 | Кофеин цитрат 60 мг/3 мл (20мг/мл) | Кофеин цитрат 60 мг/3 мл (20мг/мл) | Кофеин цитрат 60 мг/3 мл (20мг/мл) | флакон | 2300 | 5 500,00 | 12 650 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 306 008 000,0 |

Состав комиссии:

Исаева Ж.Т.  (зам.директора) – председатель комиссии____

Убулова Г.Т. (главный бухгалтер)  – заместитель председателя______

Рахметдилдаеву Т.А.  (гл.акушерка)  – член комиссии______

Оразаева Ж.И  (провизор) – член комиссии___

Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии_____

Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____

Шормаков Д.Б. – (юрист) член комиссии______

Секретать тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. –государственных закупок