Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№12-ГЗ от «29» февраля 2024 года

И.о.директора ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ№1 Набор большой хирургический

| № | Наименование | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор большой хирургический | Набор большой хирургический должен состоять из следующих медицинских изделий: 1. Пинцет стандартный, анатомический, зазубренный, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 1 штуки. 2. Пинцет хирургический, прямой, стандартный, зубчики 1х2, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. в количестве - 1 штуки. 3. Пинцет RUSSIAN (модификация), прямой, хирургический, длиной 150 мм, с зубчатым, кольцевым наконечником, нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 1 штуки. 4. Расширитель по KOCHER (модификация), открытый, длина 250 мм, глубина 80 мм, ширина 60 мм. С окончатой рукояткой. Нестерильный, одноразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. в количестве - 1 штуки. 5. Корнцанг по MAIER(модификация), без кремальеры, с особым соединением браншей "box lock", с насечкой, прямой, длина 265 мм. Нестерильный, многоразовый. В количестве - 2 штуки. 6. Корнцанг по MAIER(модификация), без кремальеры, с особым соединением браншей "box lock", с насечкой, изогнутый, длина 265 мм. Нестерильный, многоразовый. В колличестве - 3 штуки. 7. Зажим по MIKULICZ (модификация), брюшинный, изогнутый, длиной 205 мм, с зубчиками на рабочих поверхностях 1х2, нестерильный, многоразовый. В Количестве - 5 штук. 8. Зажим по ROCHESTER-PEAN (модификация), гемостатический, изогнутый, тупоконечный, с поперечной насечкой, с кремальерой, длиной 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 2 штуки. 9. Зажим гемостатический по ROCHESTER-PEAN (модификация), изогнутый, длиной 160 мм, тупоконечный. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 10 штук. 10. Иглодержатель по MAYO-HEGAR (модификация), с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, сильно зазубренный 205 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В Количестве - 2 штуки. 11. Цапка для бумажного белья, изогнутая, не перфорирующая, тупая, длина 150 мм. Нестерильная, многоразовая. В количестве - 3 штуки. 12. Ножницы хирургические, прямые, стандартные, тупоконечные, длина 145 мм, нестерильные, многоразовые. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. В количестве - 1 штуки. 13. Ножницы хирургические, изогнутые, стандартные, тупоконечные, длина 145 мм. Нестерильные, многоразовые. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. В количестве - 1 штуки. 14. Кюретка по RECAMIER (модификация), маточная, острая, жесткая, ширина 23,5 мм, фигура № 10, нестерильная, многоразовая. В количестве - 1 штука. 15. Зажим по MIKULICZ (модификация), брюшинный, изогнутый, длиной 205 мм, с зубчиками на рабочих поверхностях 1х2, нестерильный, многоразовый. В количестве - 6 штук. 16. Зажим по ROCHESTER-PEAN (модификация), гемостатический, изогнутый, тупоконечный, с поперечной насечкой, с кремальерой, длиной 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 2 штуки. 17. Зажим по ROCHESTER-PEAN(модификация), гемостатический, прямой, тупой, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 2 штуки. 18. Зажим по KOCHER-OCHSNER(модификация), гемостатический, прямой, зубчики 1х2, длина 160 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве - 6 штук. 19. Зажим по KOCHER-OCHSNER (модификация), гемостатический, прямой, зубчики 1х2, с поперечной насечкой, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 8 штук. 20. Зажим по PHANEUF(модификация), для гистерэктомии, прямой, зубчики 1х2, длина 210 мм. Нестерильный, многоразовый. В количестве 2 штук. 21.Пулевка по SCHROEDER(модификация), стандартная, зубчики 1х1, прямая, длина 250 мм. Нестерильная, многоразовая. В количестве 1 штук. 22. Расширитель CARBOTRAC (модификация), глубина 140 мм, ширина 40 мм, длина 255 мм, цвет черный, полимерый, армированный углеродным волокном, односторонний. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 23. Расширитель по RICHARDSON-EASTMAN (модификация), большой, двусторонний, 38х37 мм, 64х43 мм, длина 270 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 24. Ретрактор CARBOTRAC, 255 мм, глубина: 60 мм, ширина: 40 мм, полимер, армированный углеродным волокном, нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 25. Ножницы по METZENBAUM(модификация), препаровальные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих повехностях, с насечкой против соскальзывания тканей, изогнутые, деликатные, тупоконечные, длина 180 мм. Нестерильные, многоразовые. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. В количестве 1 штук. 26. Шпатель по REVERDIN(модификация), абдоминальный, кишечный, размер 63/45 мм, длина 285 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 27. Цапка для бумажного белья, изогнутая, не перфорирующая, тупая, длина 150 мм. Нестерильная, многоразовая. В количестве 4 штук. 28. Иглодержатель по MAYO-HEGAR (модификация), с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, сильно зазубренный 265 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 29. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. На рабочих кончиках имеется продольная атравматическая насечка. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X15Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 40+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 3 штук. 30. Иглодержатель, очень деликатный, прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 200 мм. Со специальными карбид вольфрамовыми вставками, которые повышают износоустойчивость инструмента, кодировка наличия вставки желтым цветом на рукоятках инструмента. Предназначен для шовного материала 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, пескоструйная обработка. В количестве 1 штук. 31. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), микро, прямой, ширина 1 мм, длина 210 мм, с круглми ручками. Нестерильный, многоразовый. В количестве 2 штук. 32. Пинцет по DE'BAKEY(модификация), микро, прямой, ширина браншей 1 мм, с круглой ручкой, длина 210 мм. Нестерильный, многоразовый. В количестве 1 штук. 33. Зажим по GEMINI(модификация), препаровальный, угловой, длина 230 мм. Нестерильный, многоразовый. В количестве 3 штук. 34. Корнцанг по FOERSTER(модификация), прямой, с насечкой, овальный, окончатый, с кремальерой, длина 245 мм. Нестерильный, многоразовый. В количестве 12 штук. 35. Чаша лабораторная, объём 0,16 л, круглая, диаметр верха 8,3 см, диаметр дна 5,4, высота 4,1 см. Нестерильная, многоразовая. В количестве 2 штук. 36. Корпус контейнера, размер стандарт 3/4, без перфорации (для фильтра) на дне, со специальными ячейками для идентификационных табличек, бумажного идентификатора, пломбы для контроля стерильности, с рукоятками для удобной транспортировки. Внешние размеры без крышки контейнера: длина 470 мм, ширина 274 мм, высота 120 мм; внешние размеры в комплекте с крышкой контейнера: длина 470 мм, ширина 281 мм, высота 137 мм; внутренние размеры в комплекте с крышкой контейнера (полезное пространство): длина 421 мм, ширина 258 мм, высота 105 мм. Предназначен для стерилизации (паровой), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с крышкой контейнера и сеткой стальной соответствующего размера. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Нестерильный, многоразовый. В количестве 1 штук. 37. Крышка контейнера, внутренняя, размер стандарт 3/4, зеленая (цветовая маркировка), со специальной перфорацией и креплением для фильтра (многоразового или одноразового), с ручками-замком. Внешние размеры: длина 460 мм, ширина 285 мм, высота 36 мм. Используется в комплекте с корпусом контейнера и сеткой соответствующего размера. Предназначена для стерилизации (паровым методом), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с корпусом контейнера и сеткой стальной соответствующего размера. Нестерильная, многоразовая. Срок хранения: не ограничен. В количестве 1 штук. 38. Сетка стальная, с перфорацией, с ножками из термостойкого пластика, размер стандарт 3/4, с ручками. Внешний размер: длина 406 мм, ширина 253, высота 76 мм; внутренние размеры (полезное пространство): длина 404 мм, ширина 251 мм, высота 62 мм. Предназначена для стерилизации (паровым методом), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с корпусом контейнера и крышкой контейнера соответствующего размера. Изготовлена из высококачественной медицинской стали. Нестерильная, многоразовая. Срок хранения: не ограничен. В количестве 1 штук. 39. Силиконовый мат, размер: стандарт 3/4, размеры: длина 402 мм, ширина 250 мм. Предотвращает скольжение инструментов, быстросохнущий, для бережного хранения инструментов. Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки инструментов в комплекте с сеткой стальной размером стандарт 3/4. Совместим только с паровым видом стерилизации. Изготовлен из высококачественного термостойкого силикона. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. В количестве 1 штук. 40. Фильтр для стандартного контейнера, многоразовый, для паровой стерилизации, без индикатора обработки, круглый, диаметр 190 мм, с отверстием для крепления. Предназначен для крепления на крышке контейнера (BASIS, VARIO) стандарт с помощью держателя фильтра, для использования до 1000 циклов при паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. В упаковке 10 штук. В количестве 1 штук. 41. Cмазка для инструментов, аэрозоль не менее 300 мл, предназначена для обработки инструментов, стерильная. Возможно использование с адаптером (поставляется вместе с аэрозолем), применяется только в комбинации с паровой стерилизацией. В количестве 6 штук. |

Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) - DDP пункт назначения

Срок поставки - 120 календарных дней