Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№38-ГЗ от «16» мая 2024 года

И.о.директора ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Единица измерения | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ (50 тестов) для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. 50 карт (50 тестов) в упаковке | упаковка | 40 |
| 2 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом (200 тестов) для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. не менее 2x10 мл (200 тестов) в упаковке | упаковка | 12 |
| 3 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (100 тестов) для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. 50 карт (100 тестов) в упаковке | упаковка | 50 |
| 4 | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл) (200 тестов) для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. не менее 4x10 мл (200 тестов) в упаковке | упаковка | 12 |
| 5 | Гелевая карта Across для определения группы крови АВО/D у новорожденных для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Карта для определения группы крови АВО прямым методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. 50 карт (50 тестов) в упаковкеo | упаковка | 20 |
| 6 | Раствор низкой ионной силы Across (1x500 мл) для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. Не менее 1x500 мл (1000 тестов) в упаковке | штука | 10 |
| 7 | Микропланшет для приготовления суспензии 96 лунок для анализатора OctoHawk для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Планшет для разведения суспензии не менее 96 лунок (не менее 50 шт. в уп.) Одноразовые плашки совместимые с анализатором OctoHawk | упаковка | 2 |
| 8 | Одноразовые наконечники для автоматической системы Octo Hawk для Системы автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований РК-МТ-5№017022 производства Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S., Турция | Одноразовые наконечники совместимые с автоматической системой Octo Hawk, черные. | упаковка | 50 |
| 9 | Амиак в цельной крови для Анализатора биохимический автоматический FUJI DRI-CHEM РК-МТ-5№019564 производства FUJIFILM Corporation, Япония | Слайды для определения амиака в цельной крови колориметрическим методом , совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM NX 500i , установленным у заказчика.. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Упаковка не менее 24 шт | упаковка | 10 |
| 10 | Контроль NH3 для Анализатора биохимический автоматический FUJI DRI-CHEM РК-МТ-5№019564 производства FUJIFILM Corporation, Япония | Специализтрованный Контроль NH3 для анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500. Упаковка 2 флакона по 3 мл. | упаковка | 1 |
| 11 | Наконечники для Анализатора биохимический автоматический FUJI DRI-CHEM РК-МТ-5№019564 производства FUJIFILM Corporation, Япония | Одноразовые пластиковые наконечники для раскапывателя сыворотки или плазмы, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM NX 500i, установленного у заказчика. Количество в упаковке - не менее 576 шт | упаковка | 1 |
| 12 | Пробирки 0,5 мл. для Анализатора биохимический автоматический FUJI DRI-CHEM РК-МТ-5№019564 производства FUJIFILM Corporation, Япония | Одноразовые пластиковые пробирки для сыворотки или плазмы, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM NX 500i, объем не более 0,5 мл, в упаковке не менее 500 шт. С красной крышкой. | упаковка | 1 |
| 13 | Koфeин цитрaт | рaствoр для пeрoрaльногo и пaрeнтeрaльнoгo применения во флаконах 20мг/3мл | флакон | 2000 |
| 14 | Галогеновая лампа для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | Галогеновая лампа для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | штука | 1 |
| 15 | reaction cuvette for Chem 400 1 segment 20 cells. min order 6 segment or multiple of 6 для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | reaction cuvette for Chem 400 1 segment 20 cells. min order 6 segment or multiple of 6 для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | упаковка | 6 |
| 16 | ALBUMIN LR - АЛЬБУМИН LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ALBUMIN LR - АЛЬБУМИН LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 12x21 ML | упаковка | 12 |
| 17 | ALKALINE PHOSPHATASE LR - ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА LR,для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ALKALINE PHOSPHATASE LR - ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА LR,для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x59 ml R2 6x17 ml | упаковка | 7 |
| 18 | ALT GPT - АЛТ- LR,для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ALT GPT - АЛТ- LR,для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x59 ml R2 6x17 ml | упаковка | 13 |
| 19 | AMYLASE LR - АМИЛАЗА LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | AMYLASE LR - АМИЛАЗА LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 12x21 ML | упаковка | 8 |
| 20 | ASO/CRP/RF HIGH CONTROL - высокий контроль Aнтистрептолизин-O/C-реактивный белок/Ревматоидный фактор, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ASO/CRP/RF HIGH CONTROL - высокий контроль Aнтистрептолизин-O/C-реактивный белок/Ревматоидный фактор, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 3X1 ml | упаковка | 4 |
| 21 | ASO/CRP/RF NORMAL CONTROL - нормальный контроль Aнтистрептолизин-O/C-реактивный белок/Ревматоидный фактор, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ASO/CRP/RF NORMAL CONTROL - нормальный контроль Aнтистрептолизин-O/C-реактивный белок/Ревматоидный фактор, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ , 6X1 ml | упаковка | 2 |
| 22 | AST-GOT LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | AST-GOT LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x59 ml R2 6x17 ml | упаковка | 14 |
| 23 | CHOLESTEROL LR - Холестерин LR | CHOLESTEROL LR - Холестерин LR, 9X70 ML | упаковка | 3 |
| 24 | CRP - С-реактивный белок, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | CRP - С-реактивный белок, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 2X56 + R2 2X19 + STD 1ml | упаковка | 13 |
| 25 | DIRECT BILIRUBIN LR - Прямой билирубин LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | DIRECT BILIRUBIN LR - Прямой билирубин LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x40 ml R2 6x10 ml | упаковка | 14 |
| 26 | GAMMA GT LR - Гаммаглутаминтрансфераза LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | GAMMA GT LR - Гаммаглутаминтрансфераза LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x59 ml R2 6x17 ml | упаковка | 6 |
| 27 | GLUCOSE LR - Глюкоза LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | GLUCOSE LR - Глюкоза LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 9X70 ML | упаковка | 10 |
| 28 | LDH LR - Лактатдегидрогеназа LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | LDH LR - Лактатдегидрогеназа LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x40 ml R2 6x12 ml | упаковка | 8 |
| 29 | SERACAL - калибратор сыворотки, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | SERACAL - калибратор сыворотки, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 18x3 ml | упаковка | 1 |
| 30 | SERACONTROL N - контроль сыворотки Н, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | SERACONTROL N - контроль сыворотки Н, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 6x5 ml | упаковка | 5 |
| 31 | SERACONTROL P - контроль сыворотки П, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | SERACONTROL P - контроль сыворотки П, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 6x5 ml | упаковка | 5 |
| 32 | TOTAL BILIRUBIN LR - общий билирубин LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | TOTAL BILIRUBIN LR - общий билирубин LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x40 ml R2 6x10 ml | упаковка | 32 |
| 33 | TOTAL PROTEIN LR - общий белок, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | TOTAL PROTEIN LR - общий белок, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 9X70 ML | упаковка | 12 |
| 34 | UREA UV LR - Мочевина УФ LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | UREA UV LR - Мочевина УФ LR, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, R1 6x59 ml R2 6x17 ml | упаковка | 13 |
| 35 | ALKALINE DETERGENT, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ALKALINE DETERGENT, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 1x2000 ml | упаковка | 21 |
| 36 | ANTIBACTERICAL DETERGENT - очищающее антибактериальное средство, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ANTIBACTERICAL DETERGENT - очищающее антибактериальное средство, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 8x63 ml | упаковка | 17 |
| 37 | ANTIBACTERICAL PHOSPHOR FREE DETERGENT - очищающее антибактериальное средство без фосфора, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | ANTIBACTERICAL PHOSPHOR FREE DETERGENT - очищающее антибактериальное средство без фосфора, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 25X20 ML | упаковка | 2 |
| 38 | NEW CRP CALIBRATOR LYO, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | NEW CRP CALIBRATOR LYO, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 6X1 ML | упаковка | 2 |
| 39 | SAMPLES CUP 3 ML, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | SAMPLES CUP 3 ML, для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ, 1000шт/уп | упаковка | 1 |
| 40 | CREATININE ENZYMATIC - Креатинин (Энзиматический), для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | CREATININE ENZYMATIC - Креатинин (Энзиматический), для Автоматического биохимического анализатора Chem 400 № РК МИ (in vitro)-0№025015производства GESAN PRODUCTION Srl., ИТАЛИЯ | упаковка | 15 |