Утверждено

Приказом и.о.директора

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Управления общественного здравоохранения города Алматы

№16-ГЗ от «19» марта 2024 года

И.о.директора ______________ Аймагамбетова А.С.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Единица измерения | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фибриноген человеческий | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий /инъекций 1 гр. | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 2 | Human Prothrombin complex вспомогательные вещества: гепарин, натрия | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, Дозировка 500 МЕ, Фасовка Препарат во флаконе. По 20 мл растворителя во флаконе. 1 флакон с препаратом, 1 флакон с растворителем, 1 игла для введения, 1 фильтровальная игла, 1 шприц, 1 игла-бабочка, 2 дезинфицирующие салфетки в коробке из картона, Код АТХ B02BD01 Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 3 | Орнитин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл | штука | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 4 | Пантопразол | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг | Флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 5 | Аминокислоты для парентерального питания | раствор для инфузий 10% 100 мл | Флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 6 | Эмульсия для инфузий 300мл | Эмульсия для инфузий 300мл. Педиатрический трехкамерный контейнер, содержащий жиры, аминокислоты, электролиты и глюкозу для парентерального питания недоношенных новорожденных детей | контейнер | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 7 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) PRISMAFLEX ТРЕ 2000SET (плазмобмен взрослый) | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) PRISMAFLEX ТРЕ 2000SET (плазмобмен взрослый) | штука | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 8 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) PRISMAFLEX oXiris (cecnic) | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) PRISMAFLEX oXiris (cecnic) | штука | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 9 | Шприцы самозаполняющиеся с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом | Шприцы самозаполняющиеся с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом не менее 1,5 мл. без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина не менее 65 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам сухой лиофилизированный гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы не менее min 0,5-max2,0 мл. Использование самплеров с сухим гепарином минимизирует риск образования сгустков, искажения значений электролитов и разведения пробы. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 10 | Thromborel S 10 x for 10 ml 1000 (Реагент для определения Thromborel S 10 x на 10 мл 1000) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 11 | Pathromtin SL 20 x 5 ml (Реагент для определения Pathromtin SL 20 x 5 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с высокой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Поверхностный активатор: частицы диоксида кремния. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 2000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 12 | Test Thrombin reagent 10 x for 5 ml 500 (Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 13 | Multifibren® U 10 x 5 ml (Мультифибрин U) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 14 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 15 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 16 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Моющий раствор используется для промывки наконечника для образца и реагента. Тип реагента: детергент. Концентрация гипохлорита натрия не более 1%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 50 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 17 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500 мл для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Моющий раствор используется для промывки наконечника для реагента. Тип реагента: кислотный детергент. Концентрация хлороводорода не более 0,2%. Концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ не более 0,5%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 15 до 25°C - 1 месяц. Фасовка: 500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 18 | Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 19 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови. Содержание хлорида кальция: 0,025 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 20 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 21 | Реакционные кюветы 3 х 1 000 шт для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер 1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 22 | Berichrom AT III 1 Kit (Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Предел чувствительности не более 3,7 %. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 90 дней. Фасовка: не менее 150 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 23 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза. Линейность теста не уже 170-4400 нг/мл ФЭЕ. Отсутствие интерференции с ревматоидным фактором в концентрации не менее 1300 ед/мл. Отрицательное прогностическое значение для ТГВ/ТЭЛА не менее 99,5%. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 180 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 24 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология) | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы для оценки прецизионностии погрешности анализа в нормальном и патологическом диапазонах при количественном определении D-димера. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистилированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: количество флаконов низкого уровня в упаковке не менее 5 флаконов по 1 мл, количество флаконов высокого уровня в упаковке не менее 5 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 25 | Конические чашки для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Чашка обраца коническая, объем 4мл.Фасовка 100шт/упк.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 26 | PT-Multi calibrator (6 levels) 6 x for 1 ml (Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Комплект калибратора предназначен для применения в качестве реагента для исследования гемостаза. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована.Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка 6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 27 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) для Автоматического анализатора свертываемости крови производтства Sysmex Corporation, Япония | Пулированная плазма отобранных здоровых доноров, которая используются для построения стандартных калибровочных кривых ,предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска:лиофилизат. Количество уровней фибриноргена: не менее 6 уровней. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Метод подтверждения уровня фибриногена в калибраторах: метод Ратноффа и Мензи. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 6 флаконов по 1 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 28 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 29 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 30 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 31 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 32 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 33 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 34 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 35 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 36 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 37 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 38 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 39 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 40 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 41 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 42 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 43 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 44 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 45 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 46 | Баллоны с калибровочными газами: 1 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 47 | Баллоны с калибровочными газами: 2 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | баллон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 48 | Контейнер для отходов | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800 | штука | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 49 | Годовой сервисный набор для ABL800 | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 cостоит из: - Уплотнительные кольца – 5шт. - Уплотнительные кольца для детекторов р-ров – 7 шт. - Резиновые трубки – 2 м - Силиконовые трубки – 2м - Трубка от пробозаборника к датчику - Трубка от датчика жидкости к нагревателю - Трубки для нагревателя – 3 шт. - Соединительные трубки – 2 шт. - Трубка для входного модуля - Резиновая прокладка - Трубки насоса для отходов – 2 шт. - Трубки насоса для растворов - Трубки насоса модуля электродов – 3 шт. - Трубка для нагревателя модуля оксиметрии - Трубка для модуля оксиметрии с зажимом - Держатель трубок для жидкостного модуля - Прокладка входа - Фильтр вентилятора - Соединительный фитинг - Набор для очистки – 10 шт. - Чистящие салфетки – 3 шт. | набор | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 50 | Термобумага для принтера в рулоне | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 51 | Гипохлорит-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 52 | Капилляры | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами не менее 35 мкл, для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; не менее 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |
| 53 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упаковка | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика, в течении 3 (трех) календарных дней | город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11 |