| Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны |  | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы |
| --- | --- | --- |

г.Алматы	«15» апреля 2024 года

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №4

Заказчик и организатор закупа:

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ города Алматы, город Алматы, улица Жубанова 11

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских   изделий   без   указания   торговой   марки   и   производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию указаны в приложении 1 к настоящему объявлению.

Сроки и условия поставки:

в течении тридцати дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка    осуществляется    на    условиях    DDP    ИНКОТЕРМС    2020.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, улица Жубанова 11, 1-этаж, администрация, отдел государственных закупок до 16:30 по времени Астаны 22 апреля 2024 года

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: 22 апреля 2024 года в 17:00 по времени Астаны

2024 жылғы 15 сәуірдан №4 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша

Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №4 от 15 апреля 2024 года

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы-жеке төзімсіздік жағдайында), Сауда маркасы мен өндірушіні көрсетпей медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или)

медицинскому изделию

| № | Наименование или международное непатентованное название | Описание и техническая спецификация закупаемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коалин 25шт/уп | Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами для определения чувствительности тромбоцитов к различным лекарственным средствам. для анализатора Тромбоэластограф TEG® 5000 для in vitro диагностики производства Haemonetics Corporation (США) | упаковка | 10 | 62 013,00 | 620 130,00 |
| 2 | Одноразовые кюветы и стержни 20шт | Одноразовые кюветы и стержни 20 шт./уп. Кювета для внесения пробы и установки в кюветодержатель анализатора. Максимальный объём кюветы - не более 400 мкл, высота стержня - не более 13 мм. Haemonetics Corporation (США) для анализатора Тромбоэластограф TEG® 5000 для in vitro диагностики производства Haemonetics Corporation (США) | упаковка | 12 | 65 460,00 | 785 520,00 |
| 3 | Контроль р\ры Level l 12 штук на анализатор гемостаза | Контроль качества, уровень 1 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества (норма) Haemonetics Corporation (США) для анализатора Тромбоэластограф TEG® 5000 для in vitro диагностики производства Haemonetics Corporation (США) | упаковка | 1 | 69 009,00 | 69 009,00 |
| 4 | Контроль Level ll 12штук на анализатор гемостаза тромбоэластограф TEG | Контроль качества, уровень 2 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества (гипокоагуляция) Haemonetics Corporation (США) для анализатора Тромбоэластограф TEG® 5000 для in vitro диагностики производства Haemonetics Corporation (США) | упаковка | 1 | 69 009,00 | 69 009,00 |
| 5 | Хлорид кальция 0.2 М 5 МЛ | Кальций Хлористый Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови. Haemonetics Corporation (США) для анализатора Тромбоэластограф TEG® 5000 для in vitro диагностики производства Haemonetics Corporation (США) | упаковка | 4 | 10 801,00 | 43 204,00 |
| 6 | Тест набор для определения прокальцитонина (РСТ) | Тест набор для определения прокальцитонина (РСТ) для анализатора Gettein 1100 | упаковка | 6 | 75 000,00 | 450 000,00 |
| 7 | Контроль качества тропонина | Контроль качества тропонина для анализатора Gettein 1100 | упаковка | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Контроль качества прокальцитонина | Контроль качества прокальцитонина для анализатора Gettein 1100 | упаковка | 3 | 63 000,00 | 189 000,00 |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin | "Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дтфференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл Уровень ПСП Диагноз < 200 пг/мл Сепсис исключен 200-299 пг/мл Системная инфекция маловероятна 300-499 пг/мл Системная инфекция возможна 500-999 пг/мл Умеренный риск развития системной инфекции (тяжелого сепсиса). Повышенный риск неблагоприятного исхода ≥1000 пг/мл Высокий риск развития системной инфекции (тяжелого сепсиса/септического шока). Высокий риск 30-дневной смертности, сравнимый с риском по шкале АРАСНЕ ≥25 Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей." | набор | 3 | 840 000,00 | 2 520 000,00 |
| 10 | Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в штативе 210 шт) | Наконечники PATHFAST представляют собой одноразовые наконечники специальной конструкции и применяются для закачки и внесения жидкостей, а также для разделения связанных и несвязанных антител с помощью магнитного устройства, удерживающего магнитные частицы на внутренних стенках наконечников. Наконечники снабжены небольшими белыми фильтрами для предотвращения переносного загрязнения жидкостей. Единица измерения – упаковка. | упаковка | 2 | 249 500,00 | 499 000,00 |

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қаласы, Жубанов к-сі, 11, дәріхана қоймасы

Жеткізу мерзімі мен шарттары: тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап үш күн ішінде. Жеткізу DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарымен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін жабық күйде тек бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысын, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе

әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұратудың және Қағидаларға сәйкес нысан бойынша үлгілік сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартының талаптары сақталып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

Место поставки товаров: город Алматы, улица Жубанова, 11,  аптечный склад

Сроки и условия поставки: в течении трех дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа